## баланс мощности
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения
ООО "Горэнерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
2009г.
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 16.844 | 13.79 | 0 | 16.844 | 13.276
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 13.79
1.1.1. | ВН |  |  |  | 13.79
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 0
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 13.276
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 16.844 | 13.79 | 0 | 3.054
1.3.1. | - от сетевой организации I
1.3.2. | - от сетевой организации II
… | - …
2 | Потери мощности в сети | 3.509 |  |  | 0.61396 | 2.895
| то же в % (п. 2/п. 1) | 20.8323 |  |  | 3.645 | 21.8065
3 | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 13.335 |  |  | 2.954 | 10.381
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 13.085 |  |  | 2.705 | 10.38
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 0.25 |  |  | 0.249 | 0.001
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.064 |  |  | 0.064
3.2.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.186 |  |  | 0.185 | 0.001
2010г
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 19.895 | 12.866 | 2.924 | 19.895 | 15.0258
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 15.79
1.1.1. | ВН |  |  |  | 12.866
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 2.924
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 15.0258
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 19.895 | 12.866 | 2.924 | 4.105
1.3.1. | - от сетевой организации I
1.3.2. | - от сетевой организации II
… | - …
2 | Потери мощности в сети | 2.705 |  |  | 0.72517 | 1.9798
| то же в % (п. 2/п. 1) | 13.5964 |  |  | 3.645 | 13.1762
3 | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 17.19 |  |  | 4.144 | 13.046
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 16.94 |  |  | 3.895 | 13.045
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 0.25 |  |  | 0.249 | 0.001
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.055 |  |  | 0.055
3.2.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.195 |  |  | 0.194 | 0.001
2011г
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 20.155 | 13.225 | 2.9 | 20.155 | 15.4404
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 16.125
1.1.1. | ВН |  |  |  | 13.225
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 2.9
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 15.4404
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 20.155 | 13.225 | 2.9 | 4.03
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 16.86 | 13.225 |  | 3.635
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.285 |  |  | 0.285
1.3.3. | ООО "Агросервис" | 0.11 |  |  | 0.11
1.3.4. | ООО "Объединённая электросетевая компания" | 2.9 |  | 2.9
2 | Потери мощности в сети | 2.848 |  |  | 0.73465 | 2.1134
| то же в % (п. 2/п. 1) | 14.1305 |  |  | 3.645 | 13.6872
3 | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 17.307 |  |  | 3.98 | 13.327
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 17.035 |  |  | 3.708 | 13.327
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 0.272 |  |  | 0.272
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.142 |  |  | 0.142
3.2.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.13 |  |  | 0.13
2012г
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 22.6985 | 15.3447 | 3.223 | 22.6985 | 14.7781
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 18.5677
1.1.1. | ВН |  |  |  | 15.3447
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 3.223
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 14.7781
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 22.6985 | 15.3447 | 3.223 | 4.1308
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 19.0675 | 15.3447 |  | 3.7228
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.295 |  |  | 0.295
1.3.3. | ООО "Агросервис" | 0.113 |  |  | 0.113
1.3.4. | ООО "Объединённая электросетевая компания" | 3.223 |  | 3.223
2 | Потери мощности в сети | 3.1255 |  |  | 0.82736 | 2.2981
| то же в % (п. 2/п. 1) | 13.7696 |  |  | 3.645 | 15.5509
3 | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 19.573 |  |  | 7.093 | 12.48
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 19.285 |  |  | 6.805 | 12.48
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 0.288 |  |  | 0.288
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.178 |  |  | 0.178
3.2.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.11 |  |  | 0.11
2013г
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 24.125 | 15.905 | 3.453 | 24.103 | 19.3049
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 19.358
1.1.1. | ВН |  |  |  | 15.905
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 3.453
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 19.2829
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 24.125 | 15.905 | 3.453 | 4.745 | 0.022
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 20.018 | 15.905 |  | 4.113
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.309 |  |  | 0.309
1.3.3. | ООО "Агросервис" | 0.116 |  |  | 0.116
1.3.4. | ООО "Объединённая электросетевая компания" | 3.453 |  | 3.453
1.3.5. | ФКЛПУ "Об.№1 ГУФСИН по Со" | 0.017 |  |  | 0.017
1.3.6. | ГБУЗ Со "Тавдинская ЦРБ" | 0.048 |  |  | 0.043 | 0.005
1.3.7. | ООО "ЕКТ Строй" | 0.001 |  |  |  | 0.001
1.3.8. | МУП ГО "Тепловодоканал" | 0.163 |  |  | 0.147 | 0.016
2 | Потери мощности в сети | 3.245 |  |  | 0.87711 | 2.3679
| то же в % (п. 2/п. 1) | 13.4508 |  |  | 3.639 | 12.2658
3 | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 20.88 |  |  | 3.943 | 16.937
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 20.661 |  |  | 3.724 | 16.937
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 0.219 |  |  | 0.219
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.195 |  |  | 0.195
3.2.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.024 |  |  | 0.024
2014 г.
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 19.4103 | 12.929 | 2.803 | 19.3713 | 14.673
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 15.732
1.1.1. | ВН |  |  |  | 12.929
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 2.803
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 14.634
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 19.4103 | 12.929 | 2.803 | 3.6393 | 0.039
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 16.0793 | 12.929 |  | 3.1503
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.246 |  |  | 0.246
1.3.3. | ООО "Агросервис" | 0.045 |  |  | 0.045
1.3.4. | ООО "Инвестэнерго" | 2.803 |  | 2.803
1.3.5. | ФКЛПУ "Об.№1 ГУФСИН по Со" | 0.019 |  |  | 0.019
1.3.6. | ГБУЗ Со "Тавдинская ЦРБ" | 0.064 |  |  | 0.062 | 0.002
1.3.7. | ООО "ЕКТ Строй" | 0.001 |  |  |  | 0.001
1.3.8. | МУП ГО "Городское хозяйство" | 0.138 |  |  | 0.111 | 0.027
1.3.9. | ООО "Дар" | 0.015 |  |  | 0.006 | 0.009
2 | Потери мощности в сети | 2.3723 |  |  | 0.70434 | 1.668
| то же в % (п. 2/п. 1) | 12.2219 |  |  | 3.636 | 11.3676
3 | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 17.038 |  |  | 4.033 | 13.005
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 16.824 |  |  | 3.819 | 13.005
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 0.214 |  |  | 0.214
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.165 |  |  | 0.165
3.2.2. | ООО "Дар" | 0.049 |  |  | 0.049
2015 г.
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1. | Поступление мощности в сеть всего, в т.ч. | 24.2003 | 16.281 | 3.3565 | 24.1492 | 19.3792
1.1. | из смежной сети |  |  |  | 19.6376
1.2. | от электростанций ПЭ
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 24.2003 | 16.281 | 3.3565 | 4.5117 | 0.051042
1.4. | От других сетевых организаций
1.4.1. | - от сетевой организации I
1.4.2. | - от сетевой организации II
… | - …
2. | Потери в сети | 3.3203 |  |  | 0.87807 | 2.4422
| то же в % | 13.72 |  |  | 3.636 | 12.76
3. | Полезный отпуск мощности потребителям | 20.88 |  |  | 3.943 | 16.937
2016 г.
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1. | Поступление мощности в сеть всего, в т.ч. | 24.4347 | 16.3507 | 3.4917 | 24.385 | 19.3121
1.1. | из смежной сети |  |  |  | 19.8424
1.2. | от электростанций ПЭ
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 24.4347 | 16.3507 | 3.4917 | 4.5426 | 0.049732
1.4. | От других сетевых организаций
1.4.1. | - от сетевой организации I
1.4.2. | - от сетевой организации II
… | - …
2. | Потери в сети | 3.4917 |  |  | 0.88664 | 2.6051
| то же в % | 14.29 |  |  | 3.636 | 12.76
3. | Полезный отпуск мощности потребителям | 20.943 |  |  | 4.236 | 16.707
2017 г.
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1. | Поступление мощности в сеть всего, в т.ч. | 23.6144 | 15.753 | 3.3339 | 23.5659 | 18.9106
1.1. | из смежной сети |  |  |  | 19.0868 | 18.8621
1.2. | от электростанций ПЭ
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 23.6144 | 15.753 | 3.3339 | 4.4791 | 0.048441
1.4. | От других сетевых организаций
1.4.1. | - от сетевой организации I
1.4.2. | - от сетевой организации II
… | - …
2. | Потери в сети | 3.1974 |  |  | 0.8578 | 2.3396
| то же в % | 13.54 |  |  | 3.64 | 12.994
3. | Полезный отпуск мощности потребителям | 20.417 |  |  | 3.846 | 16.571
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения
МУП РТПС
(наименование территориальной сетевой организации)
МВт
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
Фактические данные за 2018г
1 | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 23.815 | 15.8842 | 3.2913 | 23.7653 | 18.2536
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 19.1755
1.1.1. | ВН |  |  |  | 15.8842
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 3.2913
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 18.2039
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 23.815 | 15.8842 | 3.2913 | 4.5898 | 0.0497
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 19.8909 | 15.8842 |  | 4.0067
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.3062 |  |  | 0.3062
1.3.3. | ООО "Режевские электрические сети" | 3.2913 |  | 3.2913
1.3.4. | ФКУ ИК-26 ГУФСИН по СО | 0.0217 |  |  | 0.0217
1.3.5. | ГБУЗ Со "Тавдинская ЦРБ" | 0.0844 |  |  | 0.0844
1.3.6. | ООО "УК Мельница" | 0.0009 |  |  |  | 0.0009
1.3.7. | МУП ТГО "Тавдинские инженерные системы" | 0.1343 |  |  | 0.1112 | 0.0231
1.3.8. | ООО "Дар" | 0.0853 |  |  | 0.0596 | 0.0257
2 | Потери мощности в сети | 3.245 |  |  | 0.74338 | 2.5016
| то же в % (п. 2/п. 1) | 13.6259 |  |  | 3.128 | 13.7048
3 | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 20.57 |  |  | 4.818 | 15.752
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 20.125 |  |  | 4.373 | 15.752
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 0.445 |  |  | 0.445
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.211 |  |  | 0.211
3.2.2. | ООО "Дар" | 0.234 |  |  | 0.234
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
Фактические данные за 2019г
1 | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 23.7324 | 15.951 | 3.376 | 23.685 | 18.3795
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 19.327
1.1.1. | ВН |  |  |  | 15.951
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 3.376
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 18.3321
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 23.7324 | 15.951 | 3.376 | 4.358 | 0.0474
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 19.7024 | 15.951 |  | 3.7514
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.286 |  |  | 0.286
1.3.3. | ООО "Режевские электрические сети" | 3.376 |  | 3.376
1.3.4. | ФКУ ИК-26 ГУФСИН по СО | 0.0237 |  |  | 0.0237
1.3.5. | ГБУЗ Со "Тавдинская ЦРБ" | 0.0976 |  |  | 0.0976
1.3.6. | ООО "УК Мельница" | 0.0007 |  |  |  | 0.0007
1.3.7. | МУП ТГО "Тавдинские инженерные системы" | 0.1517 |  |  | 0.1329 | 0.0188
1.3.8. | ООО "Дар" | 0.0943 |  |  | 0.0664 | 0.0279
2 | Потери мощности в сети | 2.9584 |  |  | 0.74087 | 2.2175
| то же в % (п. 2/п. 1) | 12.4657 |  |  | 3.128 | 12.0652
3 | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 20.774 |  |  | 4.612 | 16.162
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 20.32 |  |  | 4.158 | 16.162
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 0.454 |  |  | 0.454
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.204 |  |  | 0.204
3.2.2. | ООО "Дар" | 0.25 |  |  | 0.25
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения
ООО "Горэнерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
МВт
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
Фактические данные за 2020г
1 | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 24.333 | 16.2963 | 3.372 | 24.2883 | 18.9283
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 19.6683
1.1.1. | ВН |  |  |  | 16.2963
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 3.372
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 18.8836
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 24.333 | 16.2963 | 3.372 | 4.62 | 0.0447
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 20.3426 | 16.2963 |  | 4.0463
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.2894 |  |  | 0.2894
1.3.3. | ООО "Режевские электрические сети" | 3.372 |  | 3.372
1.3.4. | ФКУ ИК-26 ГУФСИН по СО | 0.0207 |  |  | 0.0207
1.3.5. | ГБУЗ Со "Тавдинская ЦРБ" | 0.1024 |  |  | 0.1024
1.3.6. | ООО "УК Мельница" | 0.001 |  |  |  | 0.001
1.3.7. | МУП ТГО "Тавдинские инженерные системы" | 0.1661 |  |  | 0.1377 | 0.0284
1.3.8. | ООО "Дар" | 0.0388 |  |  | 0.0235 | 0.0153
2 | Потери мощности в сети | 3.409 |  |  | 0.75974 | 2.6493
| то же в % (п. 2/п. 1) | 14.0098 |  |  | 3.128 | 13.9963
3 | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 20.924 |  |  | 4.645 | 16.279
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 20.488 |  |  | 4.209 | 16.279
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 0.436 |  |  | 0.436
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.202 |  |  | 0.202
3.2.2. | ООО "Дар" | 0.234 |  |  | 0.234
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения
ООО "Горэнерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
МВт
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
Фактические данные за 2021г
1 | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 24.0612 | 16.3258 | 3.2272 | 24.0062 | 18.6653
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 19.553
1.1.1. | ВН |  |  |  | 16.3258
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 3.2272
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 18.6103
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 24.0612 | 16.3258 | 3.2272 | 4.4532 | 0.055
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 20.343 | 16.3258 |  | 4.0172
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.2822 |  |  | 0.2822
1.3.3. | ООО "Режевские электрические сети" | 3.2272 |  | 3.2272
1.3.4. | ФКУ ИК-26 ГУФСИН по СО | 0.0233 |  |  | 0.0233
1.3.5. | ГБУЗ Со "Тавдинская ЦРБ" | 0.1072 |  |  | 0.1072
1.3.6. | ООО "УК Мельница" | 0.0008 |  |  |  | 0.0008
1.3.7. | ООО "АВТ Плюс" | 0.026 |  |  |  | 0.026
1.3.8. | ООО "Дар" | 0.0515 |  |  | 0.0233 | 0.0282
2 | Потери мощности в сети | 3.1352 |  |  | 0.75091 | 2.3843
| то же в % (п. 2/п. 1) | 13.0301 |  |  | 3.128 | 12.7739
3 | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 20.926 |  |  | 4.645 | 16.281
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 20.465 |  |  | 4.184 | 16.281
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 0.461 |  |  | 0.461
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.208 |  |  | 0.208
3.2.2. | ООО "Дар" | 0.253 |  |  | 0.253
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения
ООО "Горэнерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
МВт
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
Фактические данные за 2022г
1 | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 23.5144 | 15.7323 | 3.4636 | 23.4663 | 18.4814
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 19.1959
1.1.1. | ВН |  |  |  | 15.7323
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 3.4636
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 18.4333
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 23.5144 | 15.7323 | 3.4636 | 4.2704 | 0.0481
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 19.545 | 15.7323 |  | 3.8127
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.3037 |  |  | 0.3037
1.3.3. | ООО "Режевские электрические сети" | 3.4636 |  | 3.4636
1.3.4. | ФКУ ИК-26 ГУФСИН по СО | 0.0216 |  |  | 0.0216
1.3.5. | ГБУЗ Со "Тавдинская ЦРБ" | 0.107 |  |  | 0.107
1.3.6. | ООО "УК Мельница" | 0.0002 |  |  |  | 0.0002
1.3.7. | ООО "АВТ Плюс" | 0.0209 |  |  |  | 0.0209
1.3.8. | ООО "Дар" | 0.0524 |  |  | 0.0254 | 0.027
2 | Потери мощности в сети | 2.9087 |  |  | 0.73403 | 2.1747
| то же в % (п. 2/п. 1) | 12.3699 |  |  | 3.128 | 11.7668
3 | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 20.6057 |  |  | 4.299 | 16.3067
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 20.1767 |  |  | 3.87 | 16.3067
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 0.429 |  |  | 0.429
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.188 |  |  | 0.188
3.2.2. | ООО "Дар" | 0.241 |  |  | 0.241
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения
ООО "Горэнерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
МВт
№ п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
Фактические данные за 2023г
1 | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 23.286 | 15.379 | 3.4951 | 23.2576 | 18.2595
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 18.8741
1.1.1. | ВН |  |  |  | 15.379
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 3.4951
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 18.2311
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 23.286 | 15.379 | 3.4951 | 4.3835 | 0.0284
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 19.3116 | 15.379 |  | 3.9326
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 0.3025 |  |  | 0.3025
1.3.3. | ООО "Режевские электрические сети" | 3.4951 |  | 3.4951
1.3.4. | ФКУ ИК-26 ГУФСИН по СО | 0.0203 |  |  | 0.0203
1.3.5. | ГБУЗ Со "Тавдинская ЦРБ" | 0.1013 |  |  | 0.1013
1.3.6. | ООО "УК Мельница" | 0 |  |  |  | 0
1.3.7. | ООО "АВТ Плюс" | 0.0228 |  |  |  | 0.0228
1.3.8. | ООО "Дар" | 0.0324 |  |  | 0.0268 | 0.0056
2 | Потери мощности в сети | 2.68 |  |  | 0.7275 | 1.9525
| то же в % (п. 2/п. 1) | 11.5091 |  |  | 3.128 | 10.6931
3 | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 20.606 |  |  | 4.299 | 16.307
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 20.123 |  |  | 3.816 | 16.307
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 0.483 |  |  | 0.483
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.232 |  |  | 0.232
3.2.2. | ООО "Дар" | 0.251 |  |  | 0.251

## баланс ээ
Баланс электрической энергии в сети ООО "Горэнерго"
2009г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (Wос) | кВт.ч | 80381236 | 64507308 | 0 | 80381236 | 63069620.9478
1.1. | из смежной сети, всего (W тр.п.) | кВт.ч | * | * |  | 64507308
| в том числе из сети |  | * | * | * | * | *
| ВН | кВт.ч | * | * |  | 64507308
| СН1 | кВт.ч | * | * | * | 0
| СН2 | кВт.ч | * | * | * | * | 63069620.9478
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | кВт.ч
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | кВт.ч
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | кВт.ч | 80381236 | 64507308 | 0 | 15873928 | 0
2. | Потери электроэнергии в сети (∆Wфакт) | кВт.ч | 16747625 | 0 |  | 2929896.0522 | 13817728.9478
2.1. | то же в % ((п.2/п.1)*100) |  | 20.8352 |  |  | 3.645 | 21.9087
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (Wсн) | кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Отпуск электроэнергии из сети, (Wотп.) | кВт.ч | 63633611 |  |  | 14381719 | 49251892
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО (Wпо). | кВт.ч
из них:
| конечным потребителям | кВт.ч | 0
| на генераторном напряжении | кВт.ч
4.2. | непосредственно присоединенной сетевой организации (Wнпсо) | кВт.ч | 883364 |  |  | 883364
4.3. | потребителям оптового рынка | кВт.ч
4.4. | сальдо переток в другие организации | кВт.ч
5. | Отдача в смежные сети, всего (Wтр.о.) | кВт.ч | * |  |  |  | *
| в т.ч. в сети |  | * | * | * | * | *
| СН1 | кВт.ч | * |  | * | * | *
| СН2 | кВт.ч | * | 64507308 | 0 | * | *
| НН | кВт.ч | * |  |  | 63069620.9478 | *
6. | Нормативные потери электроэнергии ∆Wнорм | кВт.ч | 9857150.9707 |  |  | 2929896.0522 | 6786921.9102
6.1. | то же в % |  | 12.263 |  |  | 3.645 | 10.761
7. | Сверхнормативные потери электроэнергии, ∆Wсв норм | кВт.ч | 6890474.0293 |  |  | 0 | 7030807.0376
7.1. | то же в % |  | 8.5722 |  |  |  | 3.37
Баланс электрической энергии в сети ООО "Горэнерго"
2010г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (Wос) | кВт.ч | 92150019 | 65235127 | 9153756 | 92150019 | 69696351.8074
1.1. | из смежной сети, всего (W тр.п.) | кВт.ч | * | * |  | 74388883
| в том числе из сети |  | * | * | * | * | *
| ВН | кВт.ч | * | * |  | 65235127
| СН1 | кВт.ч | * | * | * | 9153756
| СН2 | кВт.ч | * | * | * | * | 69696351.8074
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | кВт.ч
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | кВт.ч
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | кВт.ч | 92150019 | 65235127 | 9153756 | 17761136 | 0
2. | Потери электроэнергии в сети (∆Wфакт) | кВт.ч | 11419296 | 0 |  | 3358868.1925 | 8060427.8074
2.1. | то же в % ((п.2/п.1)*100) |  | 12.3921 |  |  | 3.645 | 11.5651
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (Wсн) | кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Отпуск электроэнергии из сети, (Wотп.) | кВт.ч | 80730723 |  |  | 19094799 | 61635924
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО (Wпо). | кВт.ч
из них:
| конечным потребителям | кВт.ч | 79620848 |  |  | 17984924 | 61635924
| на генераторном напряжении | кВт.ч
4.2. | непосредственно присоединенной сетевой организации (Wнпсо) | кВт.ч | 1109875 |  |  | 1109875
4.3. | потребителям оптового рынка | кВт.ч
4.4. | сальдо переток в другие организации | кВт.ч
5. | Отдача в смежные сети, всего (Wтр.о.) | кВт.ч | * |  |  |  | *
| в т.ч. в сети |  | * | * | * | * | *
| СН1 | кВт.ч | * |  | * | * | *
| СН2 | кВт.ч | * | 65235127 | 9153756 | * | *
| НН | кВт.ч | * |  |  | 69696351.8074 | *
6. | Нормативные потери электроэнергии ∆Wнорм | кВт.ч | 11300356.83 |  |  | 3358868.1925 | 7500024.418
6.1. | то же в % |  | 12.263 |  |  | 3.645 | 10.761
7. | Сверхнормативные потери электроэнергии, ∆Wсв норм | кВт.ч | 118939.17 |  |  | 0 | 560403.3895
7.1. | то же в % |  | 0.12907 |  |  |  | 3.37
Баланс электрической энергии в сети ООО "Горэнерго"
2011г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (Wос) | кВт.ч | 92917846 | 63373713 | 12165960 | 92917846 | 70893981.5133
1.1. | из смежной сети, всего (W тр.п.) | кВт.ч | * | * |  | 75539673
| в том числе из сети |  | * | * | * | * | *
| ВН | кВт.ч | * | * |  | 63373713
| СН1 | кВт.ч | * | * | * | 12165960
| СН2 | кВт.ч | * | * | * | * | 70893981.5133
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | кВт.ч
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | кВт.ч
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | кВт.ч | 92917846 | 63373713 | 12165960 | 17378173
2. | Потери электроэнергии в сети (∆Wфакт) | кВт.ч | 13130021 | 0 |  | 3386855.4867 | 9743165.5133
2.1. | то же в % ((п.2/п.1)*100) |  | 14.1308 |  |  | 3.645 | 13.7433
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (Wсн) | кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Отпуск электроэнергии из сети, (Wотп.) | кВт.ч | 79787825 |  |  | 18637009 | 61150816
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО (Wпо). | кВт.ч
из них:
| конечным потребителям | кВт.ч | 78400272 |  |  | 17249456 | 61150816
| на генераторном напряжении | кВт.ч
4.2. | непосредственно присоединенной сетевой организации (Wнпсо) | кВт.ч | 1387553 |  |  | 1387553
4.3. | потребителям оптового рынка | кВт.ч
4.4. | сальдо переток в другие организации | кВт.ч
5. | Отдача в смежные сети, всего (Wтр.о.) | кВт.ч | * |  |  |  | *
| в т.ч. в сети |  | * | * | * | * | *
| СН1 | кВт.ч | * |  | * | * | *
| СН2 | кВт.ч | * | 63373713 | 12165960 | * | *
| НН | кВт.ч | * |  |  | 70893981.5133 | *
6. | Нормативные потери электроэнергии ∆Wнорм | кВт.ч | 11394515.455 |  |  | 3386855.4867 | 7628901.3506
6.1. | то же в % |  | 12.263 |  |  | 3.645 | 10.761
7. | Сверхнормативные потери электроэнергии, ∆Wсв норм | кВт.ч | 1735505.545 |  |  | 0 | 2114264.1627
7.1. | то же в % |  | 1.8678 |  |  |  | 3.37
Баланс электрической энергии в сети ООО "Горэнерго"
2012г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (Wос) | кВт.ч | 95054846 | 64263482 | 17280936 | 95054846 | 71645252.8633
1.1. | из смежной сети, всего (W тр.п.) | кВт.ч | * | * |  | 81544418
| в том числе из сети |  | * | * | * | * | *
| ВН | кВт.ч | * | * |  | 64263482
| СН1 | кВт.ч | * | * | * | 17280936
| СН2 | кВт.ч | * | * | * | * | 71645252.8633
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | кВт.ч
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | кВт.ч
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | кВт.ч | 95054846 | 64263482 | 17280936 | 13510428
2. | Потери электроэнергии в сети (∆Wфакт) | кВт.ч | 13088728 | 0 |  | 3464749.1367 | 9623978.8633
2.1. | то же в % ((п.2/п.1)*100) |  | 13.7697 |  |  | 3.645 | 13.4328
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (Wсн) | кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Отпуск электроэнергии из сети, (Wотп.) | кВт.ч | 81966118 |  |  | 19944844 | 62021274
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО (Wпо). | кВт.ч
из них:
| конечным потребителям | кВт.ч | 80617727 |  |  | 18596453 | 62021274
| на генераторном напряжении | кВт.ч
4.2. | непосредственно присоединенной сетевой организации (Wнпсо) | кВт.ч | 1348391 |  |  | 1348391
4.3. | потребителям оптового рынка | кВт.ч
4.4. | сальдо переток в другие организации | кВт.ч
5. | Отдача в смежные сети, всего (Wтр.о.) | кВт.ч | * |  |  |  | *
| в т.ч. в сети |  | * | * | * | * | *
| СН1 | кВт.ч | * |  | * | * | *
| СН2 | кВт.ч | * | 64263482 | 17280936 | * | *
| НН | кВт.ч | * |  |  | 71645252.8633 | *
6. | Нормативные потери электроэнергии ∆Wнорм | кВт.ч | 11656575.765 |  |  | 3464749.1367 | 7709745.6606
6.1. | то же в % |  | 12.263 |  |  | 3.645 | 10.761
7. | Сверхнормативные потери электроэнергии, ∆Wсв норм | кВт.ч | 1432152.235 |  |  | 0 | 1914233.2027
7.1. | то же в % |  | 1.5067 |  |  |  | 3.37
Баланс электрической энергии в сети ООО "Горэнерго"
2013г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (Wос) | кВт.ч | 98382847 | 64860316 | 14079480 | 98291232 | 73173304.0675
1.1. | из смежной сети, всего (W тр.п.) | кВт.ч | * | * |  | 78939796
| в том числе из сети |  | * | * | * | * | *
| ВН | кВт.ч | * | * |  | 64860316
| СН1 | кВт.ч | * | * | * | 14079480
| СН2 | кВт.ч | * | * | * | * | 73081689.0675
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | кВт.ч
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | кВт.ч
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | кВт.ч | 98382847 | 64860316 | 14079480 | 19351436 | 91615
2. | Потери электроэнергии в сети (∆Wфакт) | кВт.ч | 13234030 | 0 |  | 3576817.9325 | 9657212.0675
2.1. | то же в % ((п.2/п.1)*100) |  | 13.4516 |  |  | 3.639 | 13.1977
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (Wсн) | кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Отпуск электроэнергии из сети, (Wотп.) | кВт.ч | 85148817 |  |  | 21632725 | 63516092
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО (Wпо). | кВт.ч
из них:
| конечным потребителям | кВт.ч | 84257128 |  |  | 20741036 | 63516092
| на генераторном напряжении | кВт.ч
4.2. | непосредственно присоединенной сетевой организации (Wнпсо) | кВт.ч | 891689 |  |  | 891689
4.3. | потребителям оптового рынка | кВт.ч
4.4. | сальдо переток в другие организации | кВт.ч
5. | Отдача в смежные сети, всего (Wтр.о.) | кВт.ч | * |  |  |  | *
| в т.ч. в сети |  | * | * | * | * | *
| СН1 | кВт.ч | * |  | * | * | *
| СН2 | кВт.ч | * | 64860316 | 14079480 | * | *
| НН | кВт.ч | * |  |  | 73081689.0675 | *
6. | Нормативные потери электроэнергии ∆Wнорм | кВт.ч | 12044028.1297 |  |  | 3576817.9325 | 8225411.1102
6.1. | то же в % |  | 12.242 |  |  | 3.639 | 11.241
7. | Сверхнормативные потери электроэнергии, ∆Wсв норм | кВт.ч | 1190001.8703 |  |  | 0 | 1431800.9573
7.1. | то же в % |  | 1.2096 |  |  |  | 3.37
Баланс электрической энергии в сети ООО "Горэнерго"
2014г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (Wос) | кВт.ч | 99329555 | 66162761 | 14343516 | 99122861 | 72598138.4599
1.1. | из смежной сети, всего (W тр.п.) | кВт.ч | * | * |  | 80506277
| в том числе из сети |  | * | * | * | * | *
| ВН | кВт.ч | * | * |  | 66162761
| СН1 | кВт.ч | * | * | * | 14343516
| СН2 | кВт.ч | * | * | * | * | 72391444.4599
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | кВт.ч
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | кВт.ч
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | кВт.ч | 99329555 | 66162761 | 14343516 | 18616584 | 206694
2. | Потери электроэнергии в сети (∆Wфакт) | кВт.ч | 13487482 | 0 |  | 3601133.5401 | 9886348.4599
2.1. | то же в % ((п.2/п.1)*100) |  | 13.5785 |  |  | 3.633 | 13.6179
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (Wсн) | кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Отпуск электроэнергии из сети, (Wотп.) | кВт.ч | 85842073 |  |  | 23130283 | 62711790
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО (Wпо). | кВт.ч
из них:
| конечным потребителям | кВт.ч | 84758415 |  |  | 22046625 | 62711790
| на генераторном напряжении | кВт.ч
4.2. | непосредственно присоединенной сетевой организации (Wнпсо) | кВт.ч | 1083658 |  |  | 1083658
4.3. | потребителям оптового рынка | кВт.ч
4.4. | сальдо переток в другие организации | кВт.ч
5. | Отдача в смежные сети, всего (Wтр.о.) | кВт.ч | * |  |  |  | *
| в т.ч. в сети |  | * | * | * | * | *
| СН1 | кВт.ч | * |  | * | * | *
| СН2 | кВт.ч | * | 66162761 | 14343516 | * | *
| НН | кВт.ч | * |  |  | 72391444.4599 | *
6. | Нормативные потери электроэнергии ∆Wнорм | кВт.ч | 12140058.2121 |  |  | 3601133.5401 | 8538924.672
6.1. | то же в % |  | 12.222 |  |  | 3.633 | 11.442
7. | Сверхнормативные потери электроэнергии, ∆Wсв норм | кВт.ч | 1347423.7879 |  |  | 0 | 1347423.7879
7.1. | то же в % |  | 1.3565 |  |  |  | 1.3565
Баланс электрической энергии в сети ООО "Горэнерго"
2015 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (Wос) | кВт.ч | 95902767 | 64522939 | 13302212 | 95705200 | 71819315.928
1.1. | из смежной сети, всего (W тр.п.) | кВт.ч | * | * |  | 77825151
| в том числе из сети |  | * | * | * | * | *
| ВН | кВт.ч | * | * |  | 64522939
| СН1 | кВт.ч | * | * | * | 13302212
| СН2 | кВт.ч | * | * | * | * | 71621748.928
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | кВт.ч
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | кВт.ч
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | кВт.ч | 95902767 | 64522939 | 13302212 | 17880049 | 197567
2. | Потери электроэнергии в сети (∆Wфакт) | кВт.ч | 13153791 | 0 |  | 3479841.072 | 9673949.928
2.1. | то же в % ((п.2/п.1)*100) |  | 13.7158 |  |  | 3.636 | 13.4698
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (Wсн) | кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Отпуск электроэнергии из сети, (Wотп.) | кВт.ч | 82748976 |  |  | 20603610 | 62145366
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО (Wпо). | кВт.ч
из них:
| конечным потребителям | кВт.ч | 81057379 |  |  | 18912013 | 62145366
| на генераторном напряжении | кВт.ч
4.2. | непосредственно присоединенной сетевой организации (Wнпсо) | кВт.ч | 1691597 |  |  | 1691597
4.3. | потребителям оптового рынка | кВт.ч
4.4. | сальдо переток в другие организации | кВт.ч
5. | Отдача в смежные сети, всего (Wтр.о.) | кВт.ч | * |  |  |  | *
| в т.ч. в сети |  | * | * | * | * | *
| СН1 | кВт.ч | * |  | * | * | *
| СН2 | кВт.ч | * | 64522939 | 13302212 | * | *
| НН | кВт.ч | * |  |  | 71621748.928 | *
6. | Нормативные потери электроэнергии ∆Wнорм | кВт.ч | 12574770.809 |  |  | 3479841.072 | 9094929.737
6.1. | то же в % |  | 13.112 |  |  | 3.636 | 12.76
7. | Сверхнормативные потери электроэнергии, ∆Wсв норм | кВт.ч | 579020.191 |  |  | 0 | 579020.191
7.1. | то же в % |  | 0.60376 |  |  |  | 0.60376
Баланс электрической энергии в сети ООО "Горэнерго"
2016 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (Wос) | кВт.ч | 97273431 | 65088887 | 13899792 | 97071666 | 74220286.2242
1.1. | из смежной сети, всего (W тр.п.) | кВт.ч | * | * |  | 78988679
| в том числе из сети |  | * | * | * | * | *
| ВН | кВт.ч | * | * |  | 65088887
| СН1 | кВт.ч | * | * | * | 13899792
| СН2 | кВт.ч | * | * | * | * | 74018521.2242
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | кВт.ч
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | кВт.ч
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | кВт.ч | 97273431 | 65088887 | 13899792 | 18082987 | 201765
2. | Потери электроэнергии в сети (∆Wфакт) | кВт.ч | 13903625 | 0 |  | 3529525.7758 | 10374099.2242
2.1. | то же в % ((п.2/п.1)*100) |  | 14.2933 |  |  | 3.636 | 13.9774
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (Wсн) | кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Отпуск электроэнергии из сети, (Wотп.) | кВт.ч | 83369806 |  |  | 19523619 | 63846187
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО (Wпо). | кВт.ч
из них:
| конечным потребителям | кВт.ч | 81610791 |  |  | 17764604 | 63846187
| на генераторном напряжении | кВт.ч
4.2. | непосредственно присоединенной сетевой организации (Wнпсо) | кВт.ч | 1759015 |  |  | 1759015
4.3. | потребителям оптового рынка | кВт.ч
4.4. | сальдо переток в другие организации | кВт.ч
5. | Отдача в смежные сети, всего (Wтр.о.) | кВт.ч | * |  |  |  | *
| в т.ч. в сети |  | * | * | * | * | *
| СН1 | кВт.ч | * |  | * | * | *
| СН2 | кВт.ч | * | 65088887 | 13899792 | * | *
| НН | кВт.ч | * |  |  | 74018521.2242 | *
6. | Нормативные потери электроэнергии ∆Wнорм | кВт.ч | 12754492.2727 |  |  | 3529525.7758 | 9224966.497
6.1. | то же в % |  | 13.112 |  |  | 3.636 | 12.76
7. | Сверхнормативные потери электроэнергии, ∆Wсв норм | кВт.ч | 1149132.7273 |  |  | 0 | 1149132.7273
7.1. | то же в % |  | 1.1813 |  |  |  | 1.1813
Баланс электрической энергии в сети ООО "Горэнерго"
2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (Wос) | кВт.ч | 98394021 | 65635004 | 13890576 | 98187886 | 76296660.3701
1.1. | из смежной сети, всего (W тр.п.) | кВт.ч | * | * |  | 79525580
| в том числе из сети |  | * | * | * | * | *
| ВН | кВт.ч | * | * |  | 65635004
| СН1 | кВт.ч | * | * | * | 13890576
| СН2 | кВт.ч | * | * | * | * | 76090525.3701
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | кВт.ч
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | кВт.ч
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | кВт.ч | 98394021 | 65635004 | 13890576 | 18662306 | 206135
2. | Потери электроэнергии в сети (∆Wфакт) | кВт.ч | 13326274 | 0 |  | 3212707.6299 | 10113566.3701
2.1. | то же в % ((п.2/п.1)*100) |  | 13.5438 |  |  | 3.272 | 13.2556
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (Wсн) | кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Отпуск электроэнергии из сети, (Wотп.) | кВт.ч | 85067747 |  |  | 18884653 | 66183094
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО (Wпо). | кВт.ч
из них:
| конечным потребителям | кВт.ч | 83415238 |  |  | 17232144 | 66183094
| на генераторном напряжении | кВт.ч
4.2. | непосредственно присоединенной сетевой организации (Wнпсо) | кВт.ч | 1652509 |  |  | 1652509
4.3. | потребителям оптового рынка | кВт.ч
4.4. | сальдо переток в другие организации | кВт.ч
5. | Отдача в смежные сети, всего (Wтр.о.) | кВт.ч | * |  |  |  | *
| в т.ч. в сети |  | * | * | * | * | *
| СН1 | кВт.ч | * |  | * | * | *
| СН2 | кВт.ч | * | 65635004 | 13890576 | * | *
| НН | кВт.ч | * |  |  | 76090525.3701 | *
6. | Нормативные потери электроэнергии ∆Wнорм | кВт.ч | 12901424.0335 |  |  | 3212707.6299 | 9688716.4036
6.1. | то же в % |  | 13.112 |  |  | 3.272 | 13.112
7. | Сверхнормативные потери электроэнергии, ∆Wсв норм | кВт.ч | 424849.9665 |  |  | 0 | 424849.9665
7.1. | то же в % |  | 0.43178 |  |  |  | 0.43178
Баланс электрической электрической энергии по диапазонам напряжения
МУП РТПС
(наименование территориальной сетевой организации)
млн. кВт∙ч.
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Фактические данные за 2018г
1 | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 100.9534 | 67.3332 | 13.9519 | 100.7428 | 78.7845
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 81.2852
1.1.1. | ВН |  |  |  | 67.3332
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 13.9519
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 78.5739
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе:. | 100.9534 | 67.3332 | 13.9519 | 19.4576 | 0.21059
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 84.3187 | 67.3332 |  | 16.9855
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 1.298 |  |  | 1.298
1.3.3. | ООО "Режевские электрические сети" | 13.9519 |  | 13.9519
1.3.4. | ФКУ ИК-26 ГУФСИН по СО | 0.09212 |  |  | 0.09212
1.3.5. | ГБУЗ Со "Тавдинская ЦРБ" | 0.35778 |  |  | 0.35778
1.3.6. | ООО "УК Мельница" | 0.003674 |  |  |  | 0.003674
1.3.7. | МУП ТГО "Тавдинские инженерные системы" | 0.56926 |  |  | 0.47146 | 0.0978
1.3.8. | ООО "Дар" | 0.36186 |  |  | 0.25275 | 0.10911
2 | Потери электрической энергии в сети | 13.7562 |  |  | 3.1512 | 10.6049
| то же в % (п. 2/п. 1) | 13.6263 |  |  | 3.128 | 13.4607
3 | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 87.1972 |  |  | 19.0176 | 68.1796
3.1. | конечным потребителям | 85.4403 |  |  | 17.2608 | 68.1796
(в том числе на собственное потребление)
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 1.7568 |  |  | 1.7568
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.83157 |  |  | 0.83157
3.2.2. | ООО "Дар" | 0.92528 |  |  | 0.92528
Баланс электрической электрической энергии по диапазонам напряжения
МУП РТПС
(наименование территориальной сетевой организации)
млн. кВт∙ч.
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Фактические данные за 2019г
1 | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 97.3599 | 64.3702 | 14.0541 | 97.1227 | 76.4752
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 78.4242
1.1.1. | ВН |  |  |  | 64.3702
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 14.0541
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 76.2381
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе:. | 97.3599 | 64.3702 | 14.0541 | 18.6985 | 0.23718
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 80.466 | 64.3702 |  | 16.0959
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 1.227 |  |  | 1.227
1.3.3. | ООО "Режевские электрические сети" | 14.0541 |  | 14.0541
1.3.4. | ФКУ ИК-26 ГУФСИН по СО | 0.1018 |  |  | 0.1018
1.3.5. | ГБУЗ Со "Тавдинская ЦРБ" | 0.41867 |  |  | 0.41867
1.3.6. | ООО "УК Мельница" | 0.003717 |  |  |  | 0.003717
1.3.7. | МУП ТГО "Тавдинские инженерные системы" | 0.664 |  |  | 0.57013 | 0.09387
1.3.8. | ООО "Дар" | 0.42467 |  |  | 0.28508 | 0.1396
2 | Потери электрической энергии в сети | 12.1366 |  |  | 3.038 | 9.0986
| то же в % (п. 2/п. 1) | 12.4657 |  |  | 3.128 | 11.8975
3 | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 85.2233 |  |  | 17.8467 | 67.3766
3.1. | конечным потребителям | 83.4655 |  |  | 16.0889 | 67.3766
(в том числе на собственное потребление)
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 1.7578 |  |  | 1.7578
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.79117 |  |  | 0.79117
3.2.2. | ООО "Дар" | 0.96661 |  |  | 0.96661
Баланс электрической электрической энергии по диапазонам напряжения
ООО "Горэнерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
млн. кВт∙ч.
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Фактические данные за 2020г
1 | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 95.6025 | 63.5557 | 13.1508 | 95.4281 | 75.7629
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 76.7066
1.1.1. | ВН |  |  |  | 63.5557
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 13.1508
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 75.5885
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе:. | 95.6025 | 63.5557 | 13.1508 | 18.7215 | 0.17444
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 79.9524 | 63.5557 |  | 16.3967
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 1.1729 |  |  | 1.1729
1.3.3. | ООО "Режевские электрические сети" | 13.1508 |  | 13.1508
1.3.4. | ФКУ ИК-26 ГУФСИН по СО | 0.08388 |  |  | 0.08388
1.3.5. | ГБУЗ Со "Тавдинская ЦРБ" | 0.415 |  |  | 0.415
1.3.6. | ООО "УК Мельница" | 0.003813 |  |  |  | 0.003813
1.3.7. | МУП ТГО "Тавдинские инженерные системы" | 0.66898 |  |  | 0.55804 | 0.11094
1.3.8. | ООО "Дар" | 0.15472 |  |  | 0.095042 | 0.059682
2 | Потери электрической энергии в сети | 13.394 |  |  | 2.985 | 10.409
| то же в % (п. 2/п. 1) | 14.0101 |  |  | 3.128 | 13.7389
3 | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 82.2085 |  |  | 16.8547 | 65.3539
3.1. | конечным потребителям | 80.6251 |  |  | 15.2713 | 65.3539
(в том числе на собственное потребление)
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 1.5834 |  |  | 1.5834
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.73337 |  |  | 0.73337
3.2.2. | ООО "Дар" | 0.85002 |  |  | 0.85002
Баланс электрической электрической энергии по диапазонам напряжения
ООО "Горэнерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
млн. кВт∙ч.
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Фактические данные за 2021г
1 | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 97.3226 | 65.3033 | 12.9086 | 97.1082 | 77.5691
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 78.2119
1.1.1. | ВН |  |  |  | 65.3033
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 12.9086
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 77.3547
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе:. | 97.3226 | 65.3033 | 12.9086 | 18.8962 | 0.21442
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 82.3494 | 65.3033 |  | 17.0461
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 1.1974 |  |  | 1.1974
1.3.3. | ООО "Режевские электрические сети" | 12.9086 |  | 12.9086
1.3.4. | ФКУ ИК-26 ГУФСИН по СО | 0.09908 |  |  | 0.09908
1.3.5. | ГБУЗ Со "Тавдинская ЦРБ" | 0.45472 |  |  | 0.45472
1.3.6. | ООО "УК Мельница" | 0.002968 |  |  |  | 0.002968
1.3.7. | ООО "АВТ Плюс" | 0.10158 |  |  |  | 0.10158
1.3.8. | ООО "Дар" | 0.2088 |  |  | 0.098922 | 0.10987
2 | Потери электрической энергии в сети | 12.679 |  |  | 3.0375 | 9.6415
| то же в % (п. 2/п. 1) | 13.0278 |  |  | 3.128 | 12.4295
3 | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 84.6436 |  | 0.006229 | 16.716 | 67.9214
3.1. | конечным потребителям | 82.9777 |  | 0.006229 | 15.0564 | 67.9214
(в том числе на собственное потребление)
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 1.6596 |  |  | 1.6596
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.74802 |  |  | 0.74802
3.2.2. | ООО "Дар" | 0.91161 |  |  | 0.91161
Баланс электрической электрической энергии по диапазонам напряжения
ООО "Горэнерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
млн. кВт∙ч.
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Фактические данные за 2022г
1 | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 96.8211 | 64.5025 | 14.2006 | 96.6286 | 76.3576
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  | 78.7031
1.1.1. | ВН |  |  |  | 64.5025
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 14.2006
1.1.3. | СН11 |  |  |  |  | 76.1652
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе:. | 96.8211 | 64.5025 | 14.2006 | 17.9255 | 0.19246
1.3.1. | ОАО "МРСК Урала" | 80.5066 | 64.5025 |  | 16.0041
1.3.2. | Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 1.275 |  |  | 1.275
1.3.3. | ООО "Режевские электрические сети" | 14.2006 |  | 14.2006
1.3.4. | ФКУ ИК-26 ГУФСИН по СО | 0.09072 |  |  | 0.09072
1.3.5. | ГБУЗ Со "Тавдинская ЦРБ" | 0.44924 |  |  | 0.44924
1.3.6. | ООО "УК Мельница" | 0.000756 |  |  |  | 0.000756
1.3.7. | ООО "АВТ Плюс" | 0.08379 |  |  |  | 0.08379
1.3.8. | ООО "Дар" | 0.21437 |  |  | 0.10646 | 0.10791
2 | Потери электрической энергии в сети | 11.9793 |  |  | 3.0225 | 8.9567
| то же в % (п. 2/п. 1) | 12.3726 |  |  | 3.128 | 11.73
3 | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 84.8418 |  | 0 | 17.4409 | 67.4009
3.1. | конечным потребителям | 83.1026 |  |  | 15.7017 | 67.4009
(в том числе на собственное потребление)
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 1.7392 |  |  | 1.7392
3.2.1. | ОАО "МРСК Урала" | 0.76319 |  |  | 0.76319
3.2.2. | ООО "Дар" | 0.97602 |  |  | 0.97602
Баланс электрической электрической энергии по диапазонам напряжения
ООО "Горэнерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
2023 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (Wос) | кВт.ч | 89400583 | 59009157 | 13410711 | 89291579 | 71650548.8144
1.1. | из смежной сети, всего (W тр.п.) | кВт.ч | * | * |  | 72419868
| в том числе из сети |  | * | * | * | * | *
| ВН | кВт.ч | * | * |  | 59009157
| СН1 | кВт.ч | * | * | * | 13410711
| СН2 | кВт.ч | * | * | * | * | 71541544.8144
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | кВт.ч
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | кВт.ч
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | кВт.ч | 89400583 | 59009157 | 13410711 | 16871711 | 109004
2. | Потери электроэнергии в сети (∆Wфакт) | кВт.ч | 10290013 | 0 |  | 2660183.1856 | 7629829.8144
2.1. | то же в % ((п.2/п.1)*100) |  | 11.51 |  |  | 2.9756 | 10.6487
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (Wсн) | кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Отпуск электроэнергии из сети, (Wотп.) | кВт.ч | 79110570 |  | 0 | 15089851 | 64020719
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО (Wпо). | кВт.ч
из них:
| конечным потребителям | кВт.ч | 77414910 |  |  | 13394191 | 64020719
| на генераторном напряжении | кВт.ч
4.2. | непосредственно присоединенной сетевой организации (Wнпсо) | кВт.ч | 1695660 |  |  | 1695660
4.3. | потребителям оптового рынка | кВт.ч
4.4. | сальдо переток в другие организации | кВт.ч
5. | Отдача в смежные сети, всего (Wтр.о.) | кВт.ч | * |  |  |  | *
| в т.ч. в сети |  | * | * | * | * | *
| СН1 | кВт.ч | * |  | * | * | *
| СН2 | кВт.ч | * | 59009157 | 13410711 | * | *
| НН | кВт.ч | * |  |  | 71541544.8144 | *
6. | Нормативные потери электроэнергии ∆Wнорм | кВт.ч | 12144100 |  |  | 2660183.1856 | 9483916.8144
6.1. | то же в % |  | 12.4657 |  |  | 2.9756 | 12.1845
7. | Сверхнормативные потери электроэнергии, ∆Wсв норм | кВт.ч | -1854087 |  |  | 0 | -1854087
7.1. | то же в % |  | -2.0739 |  |  |  | -2.0739

## переданная ээ
Объёмы переданной электроэнергии по договору об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям
период | объём переданной электроэнергии, тыс.кВтч
| СН1 | СН2 | НН | всего:
ООО "Горэнерго"
2009 г | - | 14381.719 | 49251.892 | 63633.611
2010 г | - | 17984.924 | 61635.924 | 79620.848
2011 г | - | 18637.009 | 61150.816 | 79787.825
2012 г | - | 19944.844 | 62021.274 | 81966.118
2013 г | - | 21632.725 | 63516.092 | 85148.817
2014 г | - | 23130.283 | 62711.79 | 85842.073
2015 г | - | 20603.61 | 62145.366 | 82748.976
2016 г | - | 19523.619 | 63846.187 | 83369.806
2017 г | - | 18884.653 | 66183.094 | 85067.747
МУП РТПС
2018 г | - | 19017.621 | 68179.575 | 87197.196
2019 г | - | 17846.69 | 67376.609 | 85223.299
ООО "Горэнерго"
2020 г | - | 16854.653 | 65353.871 | 82208.524
2021 г | 6.229 | 16715.991 | 67921.379 | 84643.599
2022 г | - | 17440.899 | 67400.875 | 84841.774
2023 г | - | 15089.851 | 64020.719 | 79110.57