## 1кв.2017
ООО "Горэнерго"
2017г.
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
на 1 апреля 2017г.
Номер ТП | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность тр-ра, кВА | Свободная мощность, кВт
ПС "Пионерская" ф. "Заготзерно"
1309 | Заморозково-II | 6/0.4 | 100 | 15.6869
1310 | Заморозково-I | 6/0.4 | 100 | 15.0747
1403 | Мостопоезд | 6/0.4 | 100 | 15.3808
1405 | Школа 14 | 6/0.4 | 160 | 13.3913
1408 | ХПП | 6/0.4 | 160 | 26.2851
1408 | ХПП | 6/0.4 | 400 | 0
1441 | Интернат Т-I | 6/0.4 | 250 | 30.6892
1441 | Интернат Т- II | 6/0.4 | 320 | 33.9339
1442 | Каратунка | 6/0.4 | 160 | 6.83
ПС "ГРУ ТМЗ"ф.№2 "ДРСУ"
1485 | Нефтебаза | 6/0.4 | 400 | 54.9223
ПС "ТФК" Поселок -I яч. 13
1435 | К.Маркса Т-I | 6/0.4 | 400 | 35.75
1435 | К.Маркса Т- II | 6/0.4 | 400 | 0
1437 | Энгельса Т-I | 6/0.4 | 400 | 13.35
1437 | Энгельса Т- II | 6/0.4 | 400 | 0
1438 | Ватутина Т- I | 6/0.4 | 250 | 34.5205
1438 | Ватутина Т- II | 6/0.4 | 250 | 41.0722
ПС "ТФК" Поселок -II яч. 14
1330 | Ломоносова | 6/0.4 | 250 | 8.74
1427 | Фанерщиков Т- I | 6/0.4 | 400 | 27.41
1427 | Фанерщиков Т- II | 6/0.4 | 250 | 0
1431 | Мира | 6/0.4 | 560 | 59.36
1432 | Больница | 6/0.4 | 400 | 23.61
1433 | р. Каратунка | 6/0.4 | 250 | 6.28
1434 | Щорса | 6/0.4 | 250 | 16.49
1439 | Фрунзе | 6/0.4 | 250 | 27.4325
ПС "Пионерская" ф. "Кирпичный"
1307 | Плодопитомник | 6/0.4 | 250 | 38.1987
1308 | Санаторий | 6/0.4 | 160 | 13.28
1317 | Водолечебгица | 6/0.4 | 100 | 14.9982
1394 | Октябрьская | 6/0.4 | 250 | 15
1395 | Бойлерная Т- I | 6/0.4 | 630 | 87.263
1395 | Бойлерная Т- II | 6/0.4 | 630 | 55.9142
1399 | Дорожная | 6/0.4 | 250 | 28.467
1463 | Дзержинского | 6/0.4 | 100 | 0.47
1486 | 8-е Марта Т- I | 6/0.4 | 400 | 44.365
1486 | 8-е Марта Т- II | 6/0.4 | 400 | 53.0827
ПС "Пионерская" ф. "Город-I"
1300 | Ветлечебница | 6/0.4 | 100 | 0.84174
1303 | Гагарина | 6/0.4 | 250 | 6.45
1304 | Пушкина | 6/0.4 | 180 | 13.6973
1305 | Тельмана | 6/0.4 | 250 | 34.4822
1306 | Лермонтова | 6/0.4 | 250 | 16.83
1312 | Россия | 6/0.4 | 250 | 25.7084
1315 | Бойня | 6/0.4 | 250 | 11.47
1357 | Газовая Котельная | 6/0.4 | 400 | 66.5737
1385 | Поликлиника | 6/0.4 | 180 | 27.3182
1387 | Бажова | 6/0.4 | 160 | 6.68
1388 | Скорая помощь | 6/0.4 | 100 | 1.43
1389 | Пролетарская | 6/0.4 | 160 | 14.6156
1401 | Маяковского | 6/0.4 | 100 | 1.31
1419 | УМБСМ | 6/0.4 | 180 | 6.68
1458 | Чапаева | 6/0.4 | 100 | 6.36
1469 | Колбасный цех Т- I | 6/0.4 | 400 | 57.5286
1469 | Колбасный цех Т- II | 6/0.4 | 400 | 61.2846
1480 | Военкомат | 6/0.4 | 400 | 42.96
1497 | Парковая | 6/0.4 | 160 | 11.56
ПС "ТГЗ" ф. "Комэнерго"
1444 | Серова | 6/0.4 | 630 | 84.98
1446 | Садовая | 6/0.4 | 180 | 13.4
1448 | Еловская | 6/0.4 | 400 | 3.37
1449 | Победа | 6/0.4 | 250 | 19.6
1450 | Береговая | 6/0.4 | 100 | 9.833
1451 | Репина | 6/0.4 | 400 | 17.32
1452 | Ситникова | 6/0.4 | 180 | 13.1234
1453 | Омская | 6/0.4 | 250 | 6.68
1455 | Кардонская | 6/0.4 | 250 | 25.0188
1456 | Вторчермет | 6/0.4 | 400 | 45.27
1457 | ГПТУ | 6/0.4 | 100 | 0
1459 | Мелиорация | 6/0.4 | 2х400 | 119.1198 | 800
1460 | Дачи | 6/0.4 | 100 | 16.4904
1495 | Линейная | 6/0.4 | 100 | 0.26
1502 | Папанинцев | 6/0.4 | 200 | 16.53
ПС "ГРУ ТГЗ"ф.№20 "ТП-2"
1509 | ТП-2 | 6/0.4 | 320 | 44.5105
ПС "ЭЧС-10"ф.№3 "Техникум"
1443 | Техникум | 6/0.4 | 400 | 45.4
ПС "Пионерская" ф. 27 "Жилой поселок ТЛК"
1321 | 9-е Января,25 Т- I | 6/0.4 | 400 | 53.2743
1321 | 9-е Января,25 Т- II | 6/0.4 | 400 | 56.647
1409 | Теплопунт Т- I | 6/0.4 | 630 | 78.36
1409 | Теплопунт Т- II | 6/0.4 | 630 | 95.1194
1416 | Аптека Т- I | 6/0.4 | 400 | 24.85
1416 | Аптека Т- II | 6/0.4 | 400 | 38.26
1464 | Ветеранов Т- I | 6/0.4 | 250 | 13.13
1464 | Ветеранов Т- II | 6/0.4 | 250 | 16.13
1470 | Казначейство Т- I | 6/0.4 | 400 | 62.8943
1470 | Казначейство Т- II | 6/0.4 | 400 | 56.3788
1417 | Ленина,46 Т-I | 6/0.4 | 320 | 44.26
1417 | Ленина,46 Т-II | 6/0.4 | 400 | 48.4834
1418 | Ленина,50 Т-I | 6/0.4 | 320 | 30.1379
1418 | Ленина,50 Т-II | 6/0.4 | 320 | 53.259
1421 | Гордеевская Т-I | 6/0.4 | 560 | 59.71
1421 | Гордеевская Т-II | 6/0.4 | 560 | 75.2425
1422 | Стройуправление | 6/0.4 | 2х400 | 94.76 | 800
1423 | Гаражи | 6/0.4 | 400 | 1.94
1424 | Рабочая | 6/0.4 | 320 | 32.9753
1425 | Заводская | 6/0.4 | 630 | 91.1337
1426 | Горсад | 6/0.4 | 320 | 48.1209
1428 | ПДУ Т-I | 6/0.4 | 320 | 35.6593
1428 | ПДУ Т-II | 6/0.4 | 320 | 43.9415
1454 | ГОВД Т-I | 6/0.4 | 160 | 19.84
1454 | ГОВД Т-II | 6/0.4 | 160 | 22.4208
ПС "Пионерская" ф. "Город- II"
1301 | Вторсырье | 6/0.4 | 160 | 1.2
1314 | МП ЖКХ | 6/0.4 | 160 | 10.02
1381 | Кирова Т- I | 6/0.4 | 320 | 16.34
1381 | Кирова Т- II | 6/0.4 | 400 | 46.6
1382 | Школа, 7 Т- I | 6/0.4 | 400 | 48.2918
1382 | Школа, 7 Т- II | 6/0.4 | 320 | 43.8648
1383 | Пугачева | 6/0.4 | 100 | 10.1008
1384 | Тубдиспансер | 6/0.4 | 100 | 15.2966
1412 | Интернациональная | 6/0.4 | 400 | 45.6
1429 | Крылова Т- I | 6/0.4 | 250 | 0
1429 | Крылова Т- II | 6/0.4 | 250 | 28.808
1466 | ПКБ Т- I | 6/0.4 | 400 | 59.4832
1466 | ПКБ Т- II | 6/0.4 | 400 | 0
1490 | Гоголя | 6/0.4 | 180 | 10.1391
1492 | М. Сибиряка | 6/0.4 | 100 | 0.48
1496 | Средняя | 6/0.4 | 160 | 16.7199
ПС "Пионерская" ф. "ЦРБ"
1487 | ЦРБ-I | 6/0.4 | 630 | 0
1487 | ЦРБ-II | 6/0.4 | 630 | 91.0187
ПС "Пионерская" ф. "Лесобиржа"
1472 | МПМК Поселок | 6/0.4 | 630 | 18.67
1473 | Детская больница Т- I | 6/0.4 | 630 | 67.31
1473 | Детская больница Т- II | 6/0.4 | 630 | 0
1474 | Воинская часть | 6/0.4 | 400 | 66.5737
1475 | Пивбар | 6/0.4 | 100 | 0.14
1476 | Перевалочная база | 6/0.4 | 400 | 56.9537
1478 | МПМК база | 6/0.4 | 400 | 65.1364
1481 | Судоверфь- 2 | 6/0.4 | 250 | 41.6086
1482 | Иртышская | 6/0.4 | 180 | 15.24
1483 | Школьная | 6/0.4 | 200 | 11.36
1484 | Верфь | 6/0.4 | 100 | 13.3951
ПС "Сплавная" ф. "Чкалова" (10 кВ)
1311 | Насосная Халтурино | 10/0.4 | 400
1313 | Чкалова | 10/0.4 | 400 | 53.75
1335 | Сплавная | 10/0.4 | 400 | 54.1558
1343 | Красноармейская | 10/0.4 | 400 | 62.4727
1356 | Тавдинская | 10/0.4 | 400 | 62.1661
ПС "Сплавная"ф. СХТ (10 кВ)
1302 | Столярный цех | 10/0.4 | 100 | 14.8452
1414 | ТПУ | 10/0.4 | 250 | 13.49
1430 | Зернышко | 10/0.4 | 250 | 20.98
1445 | СХТ-Поселок Т-I | 10/0.4 | 400 | 40.35
1445 | СХТ-Поселок Т-II | 10/0.4 | 320 | 38.8481
1491 | Комэнерго | 10/0.4 | 250 | 35.069
ПС "Карьер"ф.№5 "Лесобиржа"
1500 | Земляное | 6/0.4 | 100 | 15.3808
ПС "Карьер"ф.№6 "СХТ"
1501 | Карьер | 6/0.4 | 100 | 9.6417
ПС "Ваганово" СБРУН-82 ф. Саитково (10 кВ)
1473 | Б. Лилии | 10/0.4 | 250 | 40.3442
1474 | Дом отдыха | 10/0.4 | 250 | 41.5702
ПС "ТГЗ" ф.Фильтровальная яч. 23 ТГЗ
1376 | ФНС | 6/0.4 | 2х1000 |  | 2000
ПС "ТГЗ" ф. "Насосная Халтурино"
1360 | Гаевский | 10/0.4 | 100 | 16.4139
РП Б.Яр ф. "Лесная сказка" (10 кВ)
1367 | Строителей | 10/0.4 | 630 | 104.8536
1371 | Выборная | 10/0.4 | 400 | 37.5
ПС "Сплавная"ф.№5 "РП-1 Белого яра"
1488 | Лесная сказка | 10/0.4 | 100 | 16.6434
ПС "РП"Белый яр"ф.№5 "Жилая зона"
1358 | Жилая зона | 10/0.4 | 400 | 36.4105
ПС "Сплавная"ф.№11 "Фильтровальная"
1365 | Фильтровальная Б.Яра | 10/0.4 | 250 | 33.4478
ПС "Сплавная"яч.2 Насосная ТЛК"
1493 | Насосная ТЛК | 10/0.4 | 560 | 85.87
ПС "Азанка" ф.№1 "РММ"
ТП-Школа юг |  | 10/0.4 | 400 | 64.4657
1510 | Первая | 10/0.4 | 250 | 25.15
1517 | РММ | 10/0.4 | 250 | 18.8041
1528 | Заречная | 10/0.4 | 630 | 99.5645
1537 | Сангород | 10/0.4 | 250 | 6.73
ПС "Азанка"ф.№10 "ЦМК"
ТП-Школа север |  | 10/0.4 | 400 | 62.626
1522 | УЖД | 10/0.4 | 250 | 39.9605
1523 | Северная | 10/0.4 | 250 | 39.4239
1524 | Чернушка | 10/0.4 | 250 | 35.7829
1538 | Дальняя | 10/0.4 | 630 | 89.5612
1539 | ЦМК | 10/0.4 | 160 | 24.2532
1543 | Больница | 10/0.4 | 100 | 13.9989
РП Городище
1431 | Школа | 10/0.4 | 500 | 45.27
ПС "Карабашка"
ТП-1 | Гагарина, п.Карабашка | 10/0.4 | 250 | 55
ТП-2 | Глинки, п.Карабашка | 10/0.4 | 400 | 24
ТП-3 | Больница, п.Карабашка | 10/0.4 | 250 | 30
ТП-4 | Лобазиха, п.Карабашка | 10/0.4 | 250 | 145
ИТОГО: |  |  | 52890 | 5403.0072

## 2кв.2017
ООО "Горэнерго"
2017г.
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
на 1 июля 2017г.
Номер ТП | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность тр-ра, кВА | Свободная мощность, кВт
ПС "Пионерская" ф. "Заготзерно"
1309 | Заморозково-II | 6/0.4 | 100 | 15.6869
1310 | Заморозково-I | 6/0.4 | 100 | 15.0747
1403 | Мостопоезд | 6/0.4 | 100 | 15.3808
1405 | Школа 14 | 6/0.4 | 160 | 13.3913
1408 | ХПП | 6/0.4 | 160 | 26.2851
1408 | ХПП | 6/0.4 | 400 | 0
1441 | Интернат Т-I | 6/0.4 | 250 | 30.6892
1441 | Интернат Т- II | 6/0.4 | 320 | 33.9339
1442 | Каратунка | 6/0.4 | 160 | 6.83
ПС "ГРУ ТМЗ"ф.№2 "ДРСУ"
1485 | Нефтебаза | 6/0.4 | 400 | 54.9223
ПС "ТФК" Поселок -I яч. 13
1435 | К.Маркса Т-I | 6/0.4 | 400 | 35.75
1435 | К.Маркса Т- II | 6/0.4 | 400 | 0
1437 | Энгельса Т-I | 6/0.4 | 400 | 13.35
1437 | Энгельса Т- II | 6/0.4 | 400 | 0
1438 | Ватутина Т- I | 6/0.4 | 250 | 34.5205
1438 | Ватутина Т- II | 6/0.4 | 250 | 41.0722
ПС "ТФК" Поселок -II яч. 14
1330 | Ломоносова | 6/0.4 | 250 | 8.74
1427 | Фанерщиков Т- I | 6/0.4 | 400 | 24.41
1427 | Фанерщиков Т- II | 6/0.4 | 250 | 0
1431 | Мира | 6/0.4 | 560 | 59.36
1432 | Больница | 6/0.4 | 400 | 23.61
1433 | р. Каратунка | 6/0.4 | 250 | 6.28
1434 | Щорса | 6/0.4 | 250 | 12.49
1439 | Фрунзе | 6/0.4 | 250 | 27.4325
ПС "Пионерская" ф. "Кирпичный"
1307 | Плодопитомник | 6/0.4 | 250 | 32.1987
1308 | Санаторий | 6/0.4 | 160 | 13.28
1317 | Водолечебгица | 6/0.4 | 100 | 14.9982
1394 | Октябрьская | 6/0.4 | 250 | 15
1395 | Бойлерная Т- I | 6/0.4 | 630 | 87.263
1395 | Бойлерная Т- II | 6/0.4 | 630 | 55.9142
1399 | Дорожная | 6/0.4 | 250 | 28.467
1463 | Дзержинского | 6/0.4 | 100 | 0.47
1486 | 8-е Марта Т- I | 6/0.4 | 400 | 44.365
1486 | 8-е Марта Т- II | 6/0.4 | 400 | 53.0827
ПС "Пионерская" ф. "Город-I"
1300 | Ветлечебница | 6/0.4 | 100 | 0.84174
1303 | Гагарина | 6/0.4 | 250 | 6.45
1304 | Пушкина | 6/0.4 | 180 | 13.6973
1305 | Тельмана | 6/0.4 | 250 | 34.4822
1306 | Лермонтова | 6/0.4 | 250 | 16.83
1312 | Россия | 6/0.4 | 250 | 25.7084
1315 | Бойня | 6/0.4 | 250 | 11.47
1357 | Газовая Котельная | 6/0.4 | 400 | 66.5737
1385 | Поликлиника | 6/0.4 | 180 | 27.3182
1387 | Бажова | 6/0.4 | 160 | 6.68
1388 | Скорая помощь | 6/0.4 | 100 | 1.43
1389 | Пролетарская | 6/0.4 | 160 | 10.6156
1401 | Маяковского | 6/0.4 | 100 | 1.31
1419 | УМБСМ | 6/0.4 | 180 | 6.68
1458 | Чапаева | 6/0.4 | 100 | 6.36
1469 | Колбасный цех Т- I | 6/0.4 | 400 | 57.5286
1469 | Колбасный цех Т- II | 6/0.4 | 400 | 61.2846
1480 | Военкомат | 6/0.4 | 400 | 42.96
1497 | Парковая | 6/0.4 | 160 | 11.56
ПС "ТГЗ" ф. "Комэнерго"
1444 | Серова | 6/0.4 | 630 | 84.98
1446 | Садовая | 6/0.4 | 180 | 13.4
1448 | Еловская | 6/0.4 | 400 | 3.37
1449 | Победа | 6/0.4 | 250 | 19.6
1450 | Береговая | 6/0.4 | 100 | 9.833
1451 | Репина | 6/0.4 | 400 | 17.32
1452 | Ситникова | 6/0.4 | 180 | 13.1234
1453 | Омская | 6/0.4 | 250 | 6.68
1455 | Кардонская | 6/0.4 | 250 | 25.0188
1456 | Вторчермет | 6/0.4 | 400 | 45.27
1457 | ГПТУ | 6/0.4 | 100 | 0
1459 | Мелиорация | 6/0.4 | 2х400 | 119.1198 | 800
1460 | Дачи | 6/0.4 | 100 | 16.4904
1495 | Линейная | 6/0.4 | 100 | 0.26
1502 | Папанинцев | 6/0.4 | 200 | 16.53
ПС "ГРУ ТГЗ"ф.№20 "ТП-2"
1509 | ТП-2 | 6/0.4 | 320 | 44.5105
ПС "ЭЧС-10"ф.№3 "Техникум"
1443 | Техникум | 6/0.4 | 400 | 45.4
ПС "Пионерская" ф. 27 "Жилой поселок ТЛК"
1321 | 9-е Января,25 Т- I | 6/0.4 | 400 | 53.2743
1321 | 9-е Января,25 Т- II | 6/0.4 | 400 | 56.647
1409 | Теплопунт Т- I | 6/0.4 | 630 | 78.36
1409 | Теплопунт Т- II | 6/0.4 | 630 | 95.1194
1416 | Аптека Т- I | 6/0.4 | 400 | 24.85
1416 | Аптека Т- II | 6/0.4 | 400 | 38.26
1464 | Ветеранов Т- I | 6/0.4 | 250 | 13.13
1464 | Ветеранов Т- II | 6/0.4 | 250 | 16.13
1470 | Казначейство Т- I | 6/0.4 | 400 | 62.8943
1470 | Казначейство Т- II | 6/0.4 | 400 | 56.3788
1417 | Ленина,46 Т-I | 6/0.4 | 320 | 44.26
1417 | Ленина,46 Т-II | 6/0.4 | 400 | 48.4834
1418 | Ленина,50 Т-I | 6/0.4 | 320 | 30.1379
1418 | Ленина,50 Т-II | 6/0.4 | 320 | 53.259
1421 | Гордеевская Т-I | 6/0.4 | 560 | 59.71
1421 | Гордеевская Т-II | 6/0.4 | 560 | 75.2425
1422 | Стройуправление | 6/0.4 | 2х400 | 91.76 | 800
1423 | Гаражи | 6/0.4 | 400 | 1.94
1424 | Рабочая | 6/0.4 | 320 | 32.9753
1425 | Заводская | 6/0.4 | 630 | 91.1337
1426 | Горсад | 6/0.4 | 320 | 48.1209
1428 | ПДУ Т-I | 6/0.4 | 320 | 35.6593
1428 | ПДУ Т-II | 6/0.4 | 320 | 43.9415
1454 | ГОВД Т-I | 6/0.4 | 160 | 19.84
1454 | ГОВД Т-II | 6/0.4 | 160 | 22.4208
ПС "Пионерская" ф. "Город- II"
1301 | Вторсырье | 6/0.4 | 160 | 1.2
1314 | МП ЖКХ | 6/0.4 | 160 | 10.02
1381 | Кирова Т- I | 6/0.4 | 320 | 16.34
1381 | Кирова Т- II | 6/0.4 | 400 | 46.6
1382 | Школа, 7 Т- I | 6/0.4 | 400 | 48.2918
1382 | Школа, 7 Т- II | 6/0.4 | 320 | 43.8648
1383 | Пугачева | 6/0.4 | 100 | 10.1008
1384 | Тубдиспансер | 6/0.4 | 100 | 15.2966
1412 | Интернациональная | 6/0.4 | 400 | 45.6
1429 | Крылова Т- I | 6/0.4 | 250 | 0
1429 | Крылова Т- II | 6/0.4 | 250 | 28.808
1466 | ПКБ Т- I | 6/0.4 | 400 | 59.4832
1466 | ПКБ Т- II | 6/0.4 | 400 | 0
1490 | Гоголя | 6/0.4 | 180 | 10.1391
1492 | М. Сибиряка | 6/0.4 | 100 | 0.48
1496 | Средняя | 6/0.4 | 160 | 16.7199
ПС "Пионерская" ф. "ЦРБ"
1487 | ЦРБ-I | 6/0.4 | 630 | 0
1487 | ЦРБ-II | 6/0.4 | 630 | 91.0187
ПС "Пионерская" ф. "Лесобиржа"
1472 | МПМК Поселок | 6/0.4 | 630 | 18.67
1473 | Детская больница Т- I | 6/0.4 | 630 | 67.31
1473 | Детская больница Т- II | 6/0.4 | 630 | 0
1474 | Воинская часть | 6/0.4 | 400 | 66.5737
1475 | Пивбар | 6/0.4 | 100 | 0.14
1476 | Перевалочная база | 6/0.4 | 400 | 56.9537
1478 | МПМК база | 6/0.4 | 400 | 65.1364
1481 | Судоверфь- 2 | 6/0.4 | 250 | 41.6086
1482 | Иртышская | 6/0.4 | 180 | 15.24
1483 | Школьная | 6/0.4 | 200 | 11.36
1484 | Верфь | 6/0.4 | 100 | 13.3951
ПС "Сплавная" ф. "Чкалова" (10 кВ)
1311 | Насосная Халтурино | 10/0.4 | 400
1313 | Чкалова | 10/0.4 | 400 | 53.75
1335 | Сплавная | 10/0.4 | 400 | 54.1558
1343 | Красноармейская | 10/0.4 | 400 | 62.4727
1356 | Тавдинская | 10/0.4 | 400 | 62.1661
ПС "Сплавная"ф. СХТ (10 кВ)
1302 | Столярный цех | 10/0.4 | 100 | 14.8452
1414 | ТПУ | 10/0.4 | 250 | 13.49
1430 | Зернышко | 10/0.4 | 250 | 20.98
1445 | СХТ-Поселок Т-I | 10/0.4 | 400 | 40.35
1445 | СХТ-Поселок Т-II | 10/0.4 | 320 | 38.8481
1491 | Комэнерго | 10/0.4 | 250 | 35.069
ПС "Карьер"ф.№5 "Лесобиржа"
1500 | Земляное | 6/0.4 | 100 | 15.3808
ПС "Карьер"ф.№6 "СХТ"
1501 | Карьер | 6/0.4 | 100 | 9.6417
ПС "Ваганово" СБРУН-82 ф. Саитково (10 кВ)
1473 | Б. Лилии | 10/0.4 | 250 | 40.3442
1474 | Дом отдыха | 10/0.4 | 250 | 41.5702
ПС "ТГЗ" ф.Фильтровальная яч. 23 ТГЗ
1376 | ФНС | 6/0.4 | 2х1000 |  | 2000
ПС "ТГЗ" ф. "Насосная Халтурино"
1360 | Гаевский | 10/0.4 | 100 | 16.4139
РП Б.Яр ф. "Лесная сказка" (10 кВ)
1367 | Строителей | 10/0.4 | 630 | 104.8536
1371 | Выборная | 10/0.4 | 400 | 31.5
ПС "Сплавная"ф.№5 "РП-1 Белого яра"
1488 | Лесная сказка | 10/0.4 | 100 | 16.6434
ПС "РП"Белый яр"ф.№5 "Жилая зона"
1358 | Жилая зона | 10/0.4 | 400 | 36.4105
ПС "Сплавная"ф.№11 "Фильтровальная"
1365 | Фильтровальная Б.Яра | 10/0.4 | 250 | 33.4478
ПС "Сплавная"яч.2 Насосная ТЛК"
1493 | Насосная ТЛК | 10/0.4 | 560 | 85.87
ПС "Азанка" ф.№1 "РММ"
ТП-Школа юг |  | 10/0.4 | 400 | 64.4657
1510 | Первая | 10/0.4 | 250 | 25.15
1517 | РММ | 10/0.4 | 250 | 18.8041
1528 | Заречная | 10/0.4 | 630 | 99.5645
1537 | Сангород | 10/0.4 | 250 | 6.73
ПС "Азанка"ф.№10 "ЦМК"
ТП-Школа север |  | 10/0.4 | 400 | 62.626
1522 | УЖД | 10/0.4 | 250 | 39.9605
1523 | Северная | 10/0.4 | 250 | 39.4239
1524 | Чернушка | 10/0.4 | 250 | 35.7829
1538 | Дальняя | 10/0.4 | 630 | 89.5612
1539 | ЦМК | 10/0.4 | 160 | 24.2532
1543 | Больница | 10/0.4 | 100 | 13.9989
РП Городище
1431 | Школа | 10/0.4 | 500 | 45.27
ПС "Карабашка"
ТП-1 | Гагарина, п.Карабашка | 10/0.4 | 250 | 55
ТП-2 | Глинки, п.Карабашка | 10/0.4 | 400 | 24
ТП-3 | Больница, п.Карабашка | 10/0.4 | 250 | 30
ТП-4 | Лобазиха, п.Карабашка | 10/0.4 | 250 | 145
ИТОГО: |  |  | 52890 | 5377.0072

## 3кв.2017
ООО "Горэнерго"
2017г.
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
на 1 октября 2017г.
Номер ТП | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность тр-ра, кВА | Свободная мощность, кВт
ПС "Пионерская" ф. "Заготзерно"
1309 | Заморозково-II | 6/0.4 | 100 | 15.6869
1310 | Заморозково-I | 6/0.4 | 100 | 15.0747
1403 | Мостопоезд | 6/0.4 | 100 | 15.3808
1405 | Школа 14 | 6/0.4 | 160 | 13.3913
1408 | ХПП | 6/0.4 | 160 | 26.2851
1408 | ХПП | 6/0.4 | 400 | 0
1441 | Интернат Т-I | 6/0.4 | 250 | 30.6892
1441 | Интернат Т- II | 6/0.4 | 320 | 33.9339
1442 | Каратунка | 6/0.4 | 160 | 6.83
ПС "ГРУ ТМЗ"ф.№2 "ДРСУ"
1485 | Нефтебаза | 6/0.4 | 400 | 54.9223
ПС "ТФК" Поселок -I яч. 13
1435 | К.Маркса Т-I | 6/0.4 | 400 | 35.75
1435 | К.Маркса Т- II | 6/0.4 | 400 | 0
1437 | Энгельса Т-I | 6/0.4 | 400 | 13.35
1437 | Энгельса Т- II | 6/0.4 | 400 | 0
1438 | Ватутина Т- I | 6/0.4 | 250 | 34.5205
1438 | Ватутина Т- II | 6/0.4 | 250 | 41.0722
ПС "ТФК" Поселок -II яч. 14
1330 | Ломоносова | 6/0.4 | 250 | 8.74
1427 | Фанерщиков Т- I | 6/0.4 | 400 | 21.41
1427 | Фанерщиков Т- II | 6/0.4 | 250 | 0
1431 | Мира | 6/0.4 | 560 | 59.36
1432 | Больница | 6/0.4 | 400 | 23.61
1433 | р. Каратунка | 6/0.4 | 250 | 6.28
1434 | Щорса | 6/0.4 | 250 | 12.49
1439 | Фрунзе | 6/0.4 | 250 | 27.4325
ПС "Пионерская" ф. "Кирпичный"
1307 | Плодопитомник | 6/0.4 | 250 | 32.1987
1308 | Санаторий | 6/0.4 | 160 | 13.28
1317 | Водолечебгица | 6/0.4 | 100 | 14.9982
1394 | Октябрьская | 6/0.4 | 250 | 15
1395 | Бойлерная Т- I | 6/0.4 | 630 | 87.263
1395 | Бойлерная Т- II | 6/0.4 | 630 | 55.9142
1399 | Дорожная | 6/0.4 | 250 | 28.467
1463 | Дзержинского | 6/0.4 | 100 | 0.47
1486 | 8-е Марта Т- I | 6/0.4 | 400 | 44.365
1486 | 8-е Марта Т- II | 6/0.4 | 400 | 53.0827
ПС "Пионерская" ф. "Город-I"
1300 | Ветлечебница | 6/0.4 | 100 | 0.84174
1303 | Гагарина | 6/0.4 | 250 | 6.45
1304 | Пушкина | 6/0.4 | 180 | 13.6973
1305 | Тельмана | 6/0.4 | 250 | 34.4822
1306 | Лермонтова | 6/0.4 | 250 | 16.83
1312 | Россия | 6/0.4 | 250 | 25.7084
1315 | Бойня | 6/0.4 | 250 | 11.47
1357 | Газовая Котельная | 6/0.4 | 400 | 66.5737
1385 | Поликлиника | 6/0.4 | 180 | 27.3182
1387 | Бажова | 6/0.4 | 160 | 6.68
1388 | Скорая помощь | 6/0.4 | 100 | 1.43
1389 | Пролетарская | 6/0.4 | 160 | 10.6156
1401 | Маяковского | 6/0.4 | 100 | 1.31
1419 | УМБСМ | 6/0.4 | 180 | 6.68
1458 | Чапаева | 6/0.4 | 100 | 6.36
1469 | Колбасный цех Т- I | 6/0.4 | 400 | 57.5286
1469 | Колбасный цех Т- II | 6/0.4 | 400 | 61.2846
1480 | Военкомат | 6/0.4 | 400 | 42.96
1497 | Парковая | 6/0.4 | 160 | 11.56
ПС "ТГЗ" ф. "Комэнерго"
1444 | Серова | 6/0.4 | 630 | 84.98
1446 | Садовая | 6/0.4 | 180 | 13.4
1448 | Еловская | 6/0.4 | 400 | 3.37
1449 | Победа | 6/0.4 | 250 | 19.6
1450 | Береговая | 6/0.4 | 100 | 9.833
1451 | Репина | 6/0.4 | 400 | 17.32
1452 | Ситникова | 6/0.4 | 180 | 13.1234
1453 | Омская | 6/0.4 | 250 | 6.68
1455 | Кардонская | 6/0.4 | 250 | 25.0188
1456 | Вторчермет | 6/0.4 | 400 | 45.27
1457 | ГПТУ | 6/0.4 | 100 | 0
1459 | Мелиорация | 6/0.4 | 2х400 | 119.1198 | 800
1460 | Дачи | 6/0.4 | 100 | 16.4904
1495 | Линейная | 6/0.4 | 100 | 0.26
1502 | Папанинцев | 6/0.4 | 200 | 16.53
ПС "ГРУ ТГЗ"ф.№20 "ТП-2"
1509 | ТП-2 | 6/0.4 | 320 | 44.5105
ПС "ЭЧС-10"ф.№3 "Техникум"
1443 | Техникум | 6/0.4 | 400 | 45.4
ПС "Пионерская" ф. 27 "Жилой поселок ТЛК"
1321 | 9-е Января,25 Т- I | 6/0.4 | 400 | 53.2743
1321 | 9-е Января,25 Т- II | 6/0.4 | 400 | 56.647
1409 | Теплопунт Т- I | 6/0.4 | 630 | 78.36
1409 | Теплопунт Т- II | 6/0.4 | 630 | 95.1194
1416 | Аптека Т- I | 6/0.4 | 400 | 24.85
1416 | Аптека Т- II | 6/0.4 | 400 | 38.26
1464 | Ветеранов Т- I | 6/0.4 | 250 | 13.13
1464 | Ветеранов Т- II | 6/0.4 | 250 | 16.13
1470 | Казначейство Т- I | 6/0.4 | 400 | 62.8943
1470 | Казначейство Т- II | 6/0.4 | 400 | 56.3788
1417 | Ленина,46 Т-I | 6/0.4 | 320 | 44.26
1417 | Ленина,46 Т-II | 6/0.4 | 400 | 42.4834
1418 | Ленина,50 Т-I | 6/0.4 | 320 | 30.1379
1418 | Ленина,50 Т-II | 6/0.4 | 320 | 53.259
1421 | Гордеевская Т-I | 6/0.4 | 560 | 59.71
1421 | Гордеевская Т-II | 6/0.4 | 560 | 72.2425
1422 | Стройуправление | 6/0.4 | 2х400 | 88.76 | 800
1423 | Гаражи | 6/0.4 | 400 | 1.94
1424 | Рабочая | 6/0.4 | 320 | 32.9753
1425 | Заводская | 6/0.4 | 630 | 91.1337
1426 | Горсад | 6/0.4 | 320 | 48.1209
1428 | ПДУ Т-I | 6/0.4 | 320 | 35.6593
1428 | ПДУ Т-II | 6/0.4 | 320 | 43.9415
1454 | ГОВД Т-I | 6/0.4 | 160 | 19.84
1454 | ГОВД Т-II | 6/0.4 | 160 | 22.4208
ПС "Пионерская" ф. "Город- II"
1301 | Вторсырье | 6/0.4 | 160 | 1.2
1314 | МП ЖКХ | 6/0.4 | 160 | 10.02
1381 | Кирова Т- I | 6/0.4 | 320 | 16.34
1381 | Кирова Т- II | 6/0.4 | 400 | 46.6
1382 | Школа, 7 Т- I | 6/0.4 | 400 | 48.2918
1382 | Школа, 7 Т- II | 6/0.4 | 320 | 43.8648
1383 | Пугачева | 6/0.4 | 100 | 10.1008
1384 | Тубдиспансер | 6/0.4 | 100 | 15.2966
1412 | Интернациональная | 6/0.4 | 400 | 45.6
1429 | Крылова Т- I | 6/0.4 | 250 | 0
1429 | Крылова Т- II | 6/0.4 | 250 | 28.808
1466 | ПКБ Т- I | 6/0.4 | 400 | 59.4832
1466 | ПКБ Т- II | 6/0.4 | 400 | 0
1490 | Гоголя | 6/0.4 | 180 | 10.1391
1492 | М. Сибиряка | 6/0.4 | 100 | 0.48
1496 | Средняя | 6/0.4 | 160 | 16.7199
ПС "Пионерская" ф. "ЦРБ"
1487 | ЦРБ-I | 6/0.4 | 630 | 0
1487 | ЦРБ-II | 6/0.4 | 630 | 91.0187
ПС "Пионерская" ф. "Лесобиржа"
1472 | МПМК Поселок | 6/0.4 | 630 | 18.67
1473 | Детская больница Т- I | 6/0.4 | 630 | 67.31
1473 | Детская больница Т- II | 6/0.4 | 630 | 0
1474 | Воинская часть | 6/0.4 | 400 | 66.5737
1475 | Пивбар | 6/0.4 | 100 | 0.14
1476 | Перевалочная база | 6/0.4 | 400 | 56.9537
1478 | МПМК база | 6/0.4 | 400 | 65.1364
1481 | Судоверфь- 2 | 6/0.4 | 250 | 41.6086
1482 | Иртышская | 6/0.4 | 180 | 15.24
1483 | Школьная | 6/0.4 | 200 | 11.36
1484 | Верфь | 6/0.4 | 100 | 13.3951
ПС "Сплавная" ф. "Чкалова" (10 кВ)
1311 | Насосная Халтурино | 10/0.4 | 400
1313 | Чкалова | 10/0.4 | 400 | 53.75
1335 | Сплавная | 10/0.4 | 400 | 54.1558
1343 | Красноармейская | 10/0.4 | 400 | 52.4727
1356 | Тавдинская | 10/0.4 | 400 | 62.1661
ПС "Сплавная"ф. СХТ (10 кВ)
1302 | Столярный цех | 10/0.4 | 100 | 14.8452
1414 | ТПУ | 10/0.4 | 250 | 13.49
1430 | Зернышко | 10/0.4 | 250 | 20.98
1445 | СХТ-Поселок Т-I | 10/0.4 | 400 | 40.35
1445 | СХТ-Поселок Т-II | 10/0.4 | 320 | 38.8481
1491 | Комэнерго | 10/0.4 | 250 | 35.069
ПС "Карьер"ф.№5 "Лесобиржа"
1500 | Земляное | 6/0.4 | 100 | 15.3808
ПС "Карьер"ф.№6 "СХТ"
1501 | Карьер | 6/0.4 | 100 | 9.6417
ПС "Ваганово" СБРУН-82 ф. Саитково (10 кВ)
1473 | Б. Лилии | 10/0.4 | 250 | 40.3442
1474 | Дом отдыха | 10/0.4 | 250 | 41.5702
ПС "ТГЗ" ф.Фильтровальная яч. 23 ТГЗ
1376 | ФНС | 6/0.4 | 2х1000 |  | 2000
ПС "ТГЗ" ф. "Насосная Халтурино"
1360 | Гаевский | 10/0.4 | 100 | 16.4139
РП Б.Яр ф. "Лесная сказка" (10 кВ)
1367 | Строителей | 10/0.4 | 630 | 104.8536
1371 | Выборная | 10/0.4 | 400 | 31.5
ПС "Сплавная"ф.№5 "РП-1 Белого яра"
1488 | Лесная сказка | 10/0.4 | 100 | 16.6434
ПС "РП"Белый яр"ф.№5 "Жилая зона"
1358 | Жилая зона | 10/0.4 | 400 | 36.4105
ПС "Сплавная"ф.№11 "Фильтровальная"
1365 | Фильтровальная Б.Яра | 10/0.4 | 250 | 33.4478
ПС "Сплавная"яч.2 Насосная ТЛК"
1493 | Насосная ТЛК | 10/0.4 | 560 | 85.87
ПС "Азанка" ф.№1 "РММ"
ТП-Школа юг |  | 10/0.4 | 400 | 64.4657
1510 | Первая | 10/0.4 | 250 | 25.15
1517 | РММ | 10/0.4 | 250 | 18.8041
1528 | Заречная | 10/0.4 | 630 | 99.5645
1537 | Сангород | 10/0.4 | 250 | 6.73
ПС "Азанка"ф.№10 "ЦМК"
ТП-Школа север |  | 10/0.4 | 400 | 62.626
1522 | УЖД | 10/0.4 | 250 | 39.9605
1523 | Северная | 10/0.4 | 250 | 39.4239
1524 | Чернушка | 10/0.4 | 250 | 35.7829
1538 | Дальняя | 10/0.4 | 630 | 89.5612
1539 | ЦМК | 10/0.4 | 160 | 24.2532
1543 | Больница | 10/0.4 | 100 | 13.9989
РП Городище
1431 | Школа | 10/0.4 | 500 | 45.27
ПС "Карабашка"
ТП-1 | Гагарина, п.Карабашка | 10/0.4 | 250 | 55
ТП-2 | Глинки, п.Карабашка | 10/0.4 | 400 | 24
ТП-3 | Больница, п.Карабашка | 10/0.4 | 250 | 30
ТП-4 | Лобазиха, п.Карабашка | 10/0.4 | 250 | 145
ИТОГО: |  |  | 52890 | 5352.0072

## 4кв.2017
ООО "Горэнерго"
2017г.
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
на 1 октября 2017г.
Номер ТП | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность тр-ра, кВА | Свободная мощность, кВт
ПС "Пионерская" ф. "Заготзерно"
1309 | Заморозково-II | 6/0.4 | 100 | 15.6869
1310 | Заморозково-I | 6/0.4 | 100 | 15.0747
1403 | Мостопоезд | 6/0.4 | 100 | 15.3808
1405 | Школа 14 | 6/0.4 | 160 | 13.3913
1408 | ХПП | 6/0.4 | 160 | 26.2851
1408 | ХПП | 6/0.4 | 400 | 0
1441 | Интернат Т-I | 6/0.4 | 250 | 30.6892
1441 | Интернат Т- II | 6/0.4 | 320 | 33.9339
1442 | Каратунка | 6/0.4 | 160 | 6.83
1442/1 | Каратунка 2 | 6/0.4 | 400 | 118
ПС "ГРУ ТМЗ"ф.№2 "ДРСУ"
1485 | Нефтебаза | 6/0.4 | 400 | 54.9223
ПС "ТФК" Поселок -I яч. 13
1435 | К.Маркса Т-I | 6/0.4 | 400 | 35.75
1435 | К.Маркса Т- II | 6/0.4 | 400 | 0
1437 | Энгельса Т-I | 6/0.4 | 400 | 13.35
1437 | Энгельса Т- II | 6/0.4 | 400 | 0
1438 | Ватутина Т- I | 6/0.4 | 250 | 34.5205
1438 | Ватутина Т- II | 6/0.4 | 250 | 41.0722
ПС "ТФК" Поселок -II яч. 14
1330 | Ломоносова | 6/0.4 | 250 | 8.74
1427 | Фанерщиков Т- I | 6/0.4 | 400 | 21.41
1427 | Фанерщиков Т- II | 6/0.4 | 250 | 0
1431 | Мира | 6/0.4 | 560 | 59.36
1432 | Больница | 6/0.4 | 400 | 23.61
1433 | р. Каратунка | 6/0.4 | 250 | 6.28
1434 | Щорса | 6/0.4 | 250 | 12.49
1439 | Фрунзе | 6/0.4 | 250 | 27.4325
ПС "Пионерская" ф. "Кирпичный"
1307 | Плодопитомник | 6/0.4 | 250 | 32.1987
1308 | Санаторий | 6/0.4 | 160 | 13.28
1317 | Водолечебгица | 6/0.4 | 100 | 14.9982
1394 | Октябрьская | 6/0.4 | 250 | 15
1395 | Бойлерная Т- I | 6/0.4 | 630 | 87.263
1395 | Бойлерная Т- II | 6/0.4 | 630 | 55.9142
1399 | Дорожная | 6/0.4 | 250 | 28.467
1463 | Дзержинского | 6/0.4 | 100 | 0.47
1486 | 8-е Марта Т- I | 6/0.4 | 400 | 44.365
1486 | 8-е Марта Т- II | 6/0.4 | 400 | 53.0827
1308/1 | Родничок | 6/0.4 | 400 | 400
ПС "Пионерская" ф. "Город-I"
1300 | Ветлечебница | 6/0.4 | 100 | 0.84174
1303 | Гагарина | 6/0.4 | 250 | 6.45
1304 | Пушкина | 6/0.4 | 180 | 13.6973
1305 | Тельмана | 6/0.4 | 250 | 34.4822
1306 | Лермонтова | 6/0.4 | 250 | 16.83
1312 | Россия | 6/0.4 | 250 | 25.7084
1315 | Бойня | 6/0.4 | 250 | 11.47
1357 | Газовая Котельная | 6/0.4 | 400 | 66.5737
1385 | Поликлиника | 6/0.4 | 180 | 27.3182
1387 | Бажова | 6/0.4 | 160 | 6.68
1388 | Скорая помощь | 6/0.4 | 100 | 1.43
1389 | Пролетарская | 6/0.4 | 160 | 10.6156
1401 | Маяковского | 6/0.4 | 100 | 1.31
1419 | УМБСМ | 6/0.4 | 180 | 6.68
1458 | Чапаева | 6/0.4 | 100 | 6.36
1469 | Колбасный цех Т- I | 6/0.4 | 400 | 57.5286
1469 | Колбасный цех Т- II | 6/0.4 | 400 | 61.2846
1480 | Военкомат | 6/0.4 | 400 | 32.96
1497 | Парковая | 6/0.4 | 160 | 11.56
ПС "ТГЗ" ф. "Комэнерго"
1444 | Серова | 6/0.4 | 630 | 84.98
1446 | Садовая | 6/0.4 | 180 | 13.4
1448 | Еловская | 6/0.4 | 400 | 3.37
1449 | Победа | 6/0.4 | 250 | 19.6
1450 | Береговая | 6/0.4 | 100 | 9.833
1451 | Репина | 6/0.4 | 400 | 17.32
1452 | Ситникова | 6/0.4 | 180 | 13.1234
1453 | Омская | 6/0.4 | 250 | 6.68
1455 | Кардонская | 6/0.4 | 250 | 25.0188
1456 | Вторчермет | 6/0.4 | 400 | 45.27
1457 | ГПТУ | 6/0.4 | 100 | 0
1459 | Мелиорация | 6/0.4 | 2х400 | 119.1198 | 800
1460 | Дачи | 6/0.4 | 100 | 16.4904
1495 | Линейная | 6/0.4 | 100 | 0.26
1502 | Папанинцев | 6/0.4 | 200 | 16.53
ПС "ГРУ ТГЗ"ф.№20 "ТП-2"
1509 | ТП-2 | 6/0.4 | 320 | 44.5105
ПС "ЭЧС-10"ф.№3 "Техникум"
1443 | Техникум | 6/0.4 | 400 | 45.4
ПС "Пионерская" ф. 27 "Жилой поселок ТЛК"
1321 | 9-е Января,25 Т- I | 6/0.4 | 400 | 53.2743
1321 | 9-е Января,25 Т- II | 6/0.4 | 400 | 56.647
1409 | Теплопунт Т- I | 6/0.4 | 630 | 78.36
1409 | Теплопунт Т- II | 6/0.4 | 630 | 95.1194
1416 | Аптека Т- I | 6/0.4 | 400 | 24.85
1416 | Аптека Т- II | 6/0.4 | 400 | 38.26
1464 | Ветеранов Т- I | 6/0.4 | 250 | 13.13
1464 | Ветеранов Т- II | 6/0.4 | 250 | 16.13
1470 | Казначейство Т- I | 6/0.4 | 400 | 62.8943
1470 | Казначейство Т- II | 6/0.4 | 400 | 56.3788
1417 | Ленина,46 Т-I | 6/0.4 | 320 | 44.26
1417 | Ленина,46 Т-II | 6/0.4 | 400 | 42.4834
1418 | Ленина,50 Т-I | 6/0.4 | 320 | 30.1379
1418 | Ленина,50 Т-II | 6/0.4 | 320 | 53.259
1421 | Гордеевская Т-I | 6/0.4 | 560 | 59.71
1421 | Гордеевская Т-II | 6/0.4 | 560 | 72.2425
1422 | Стройуправление | 6/0.4 | 2х400 | 88.76 | 800
1423 | Гаражи | 6/0.4 | 400 | 1.94
1424 | Рабочая | 6/0.4 | 320 | 32.9753
1425 | Заводская | 6/0.4 | 630 | 91.1337
1426 | Горсад | 6/0.4 | 320 | 48.1209
1428 | ПДУ Т-I | 6/0.4 | 320 | 35.6593
1428 | ПДУ Т-II | 6/0.4 | 320 | 43.9415
1454 | ГОВД Т-I | 6/0.4 | 160 | 19.84
1454 | ГОВД Т-II | 6/0.4 | 160 | 22.4208
ПС "Пионерская" ф. "Город- II"
1301 | Вторсырье | 6/0.4 | 160 | 1.2
1314 | МП ЖКХ | 6/0.4 | 160 | 10.02
1381 | Кирова Т- I | 6/0.4 | 320 | 16.34
1381 | Кирова Т- II | 6/0.4 | 400 | 46.6
1382 | Школа, 7 Т- I | 6/0.4 | 400 | 48.2918
1382 | Школа, 7 Т- II | 6/0.4 | 320 | 43.8648
1383 | Пугачева | 6/0.4 | 100 | 10.1008
1384 | Тубдиспансер | 6/0.4 | 100 | 15.2966
1412 | Интернациональная | 6/0.4 | 400 | 36.6
1429 | Крылова Т- I | 6/0.4 | 250 | 0
1429 | Крылова Т- II | 6/0.4 | 250 | 28.808
1466 | ПКБ Т- I | 6/0.4 | 400 | 59.4832
1466 | ПКБ Т- II | 6/0.4 | 400 | 0
1490 | Гоголя | 6/0.4 | 180 | 10.1391
1492 | М. Сибиряка | 6/0.4 | 100 | 0.48
1496 | Средняя | 6/0.4 | 160 | 16.7199
ПС "Пионерская" ф. "ЦРБ"
1487 | ЦРБ-I | 6/0.4 | 630 | 0
1487 | ЦРБ-II | 6/0.4 | 630 | 91.0187
ПС "Пионерская" ф. "Лесобиржа"
1472 | МПМК Поселок | 6/0.4 | 630 | 18.67
1473 | Детская больница Т- I | 6/0.4 | 630 | 67.31
1473 | Детская больница Т- II | 6/0.4 | 630 | 0
1474 | Воинская часть | 6/0.4 | 400 | 66.5737
1475 | Пивбар | 6/0.4 | 100 | 0.14
1476 | Перевалочная база | 6/0.4 | 400 | 56.9537
1478 | МПМК база | 6/0.4 | 400 | 65.1364
1481 | Судоверфь- 2 | 6/0.4 | 250 | 41.6086
1482 | Иртышская | 6/0.4 | 180 | 15.24
1483 | Школьная | 6/0.4 | 200 | 11.36
1484 | Верфь | 6/0.4 | 100 | 13.3951
ПС "Сплавная" ф. "Чкалова" (10 кВ)
1311 | Насосная Халтурино | 10/0.4 | 400
1313 | Чкалова | 10/0.4 | 400 | 53.75
1335 | Сплавная | 10/0.4 | 400 | 54.1558
1343 | Красноармейская | 10/0.4 | 400 | 52.4727
1356 | Тавдинская | 10/0.4 | 400 | 62.1661
ПС "Сплавная"ф. СХТ (10 кВ)
1302 | Столярный цех | 10/0.4 | 100 | 14.8452
1414 | ТПУ | 10/0.4 | 250 | 13.49
1430 | Зернышко | 10/0.4 | 250 | 20.98
1445 | СХТ-Поселок Т-I | 10/0.4 | 400 | 40.35
1445 | СХТ-Поселок Т-II | 10/0.4 | 320 | 38.8481
1491 | Комэнерго | 10/0.4 | 250 | 35.069
ПС "Карьер"ф.№5 "Лесобиржа"
1500 | Земляное | 6/0.4 | 100 | 15.3808
ПС "Карьер"ф.№6 "СХТ"
1501 | Карьер | 6/0.4 | 100 | 9.6417
ПС "Ваганово" СБРУН-82 ф. Саитково (10 кВ)
1473 | Б. Лилии | 10/0.4 | 250 | 40.3442
1474 | Дом отдыха | 10/0.4 | 250 | 41.5702
ПС "ТГЗ" ф.Фильтровальная яч. 23 ТГЗ
1376 | ФНС | 6/0.4 | 2х1000 |  | 2000
ПС "ТГЗ" ф. "Насосная Халтурино"
1360 | Гаевский | 10/0.4 | 100 | 16.4139
РП Б.Яр ф. "Лесная сказка" (10 кВ)
1367 | Строителей | 10/0.4 | 630 | 104.8536
1371 | Выборная | 10/0.4 | 400 | 31.5
ПС "Сплавная"ф.№5 "РП-1 Белого яра"
1488 | Лесная сказка | 10/0.4 | 100 | 16.6434
ПС "РП"Белый яр"ф.№5 "Жилая зона"
1358 | Жилая зона | 10/0.4 | 400 | 36.4105
ПС "Сплавная"ф.№11 "Фильтровальная"
1365 | Фильтровальная Б.Яра | 10/0.4 | 250 | 33.4478
ПС "Сплавная"яч.2 Насосная ТЛК"
1493 | Насосная ТЛК | 10/0.4 | 560 | 85.87
ПС "Азанка" ф.№1 "РММ"
ТП-Школа юг |  | 10/0.4 | 400 | 64.4657
1510 | Первая | 10/0.4 | 250 | 25.15
1517 | РММ | 10/0.4 | 250 | 18.8041
1528 | Заречная | 10/0.4 | 630 | 99.5645
1537 | Сангород | 10/0.4 | 250 | 6.73
ПС "Азанка"ф.№10 "ЦМК"
ТП-Школа север |  | 10/0.4 | 400 | 62.626
1522 | УЖД | 10/0.4 | 250 | 39.9605
1523 | Северная | 10/0.4 | 250 | 39.4239
1524 | Чернушка | 10/0.4 | 250 | 35.7829
1538 | Дальняя | 10/0.4 | 630 | 89.5612
1539 | ЦМК | 10/0.4 | 160 | 24.2532
1543 | Больница | 10/0.4 | 100 | 13.9989
РП Городище
1431 | Школа | 10/0.4 | 500 | 45.27
ПС "Карабашка"
ТП-1 | Гагарина, п.Карабашка | 10/0.4 | 250 | 55
ТП-2 | Глинки, п.Карабашка | 10/0.4 | 400 | 24
ТП-3 | Больница, п.Карабашка | 10/0.4 | 250 | 30
ТП-4 | Лобазиха, п.Карабашка | 10/0.4 | 250 | 145
ИТОГО: |  |  | 53690 | 5851.0072