Приложение № 1 к извещению  от  16. 05. 2014 г.

Сведения о товаре (спецификация) и об условиях исполнения Договора:

1. Требования, установленные заказчиком к количественным, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара:

Таблица№1

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод СИП 4 4х16 | Товар должен быть новым, не использованным, не прошедшим восстановление . Товар должен иметь все необходимые документы, подтверждающие его качество. | м | 500 |  |
| 2. | Провод СИП2 3х50+1х54,6+1х16 |  | м | 6000 |  |
| 3 | Провод СИП-2 3х35+1х50+1х16 |  | м | 500 |  |
| 4 | Комплект пром подвески ЕS 1500 |  | шт | 71 |  |
| 5 | Зажим прокал. KZEP |  | шт | 38 |  |
| 6 | Лента крепления F 207 (50м) |  | шт | 5 |  |
| 7 | Ремешок кабельн. CSB |  | шт | 342 |  |
| 8 | Зажим анкерный 1500 |  | шт | 91 |  |
| 9 | Кронштейн СА 1500 |  | шт | 109 |  |
| 10 | Зажим абон. РА 25х100 |  | шт | 92 |  |

Предложения Поставщика должны быть конкретными, с указанием точных показателей и характеристик товара.

2.Требования к качеству:

Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям, подтверждаться сертификатами соответствия, оформленными с учетом Правил сертификации на заявленные Товары.

В случае поставки Товара, качество которого не соответствует предъявляемым в Российской Федерации требованиям, Поставщик без промедления должен заменить его Товаром надлежащего качества.

Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

3. Срок и объем предоставления гарантий качества товара:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями технических регламентов, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара. Срок поставки товара  до 5 июня  2014 г.

4. Место, сроки и условия поставки товара:

Товар поставляется по адресу — Российская федерация 623950 г.Тавда ул.Куйбышева д.1а